## Лист1
Інформація щодо трансформаторних підстанцій
ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" станом на __15.01.2015__
(назва електропередавальної організації)
№ з/п | Диспетчерська назва підстанції, тип, рівні напруги обмоток трансформаторів | Код підстанції | Номінальна потужність підстанції, Sном., кВА | Максимально допустима потужність підстанції, Рмакс., кВт | Електричне навантаження в режимний день, Рреж. день, кВт | Резерв дозволеної потужності споживачів, Ррез. дозв. пот., кВт | Приєднана потужність, кВт |  | Резерв приєднаної потужності з урахуванням укладених договорів про приєднання, Ррез., кВт | Вартість резерву приєднаної потужності, грн./кВт (без ПДВ)
[7 empty] | приєднана (дозволена) потужність існуючих споживачів, Рпр., кВт | потужність, що приєднується за договорами про приєднання, Рдог., кВт
Підстанції силові
1 | ПС 150/35/6 кВ «КПО» |  | 2х25000 (50000) | 32200 | 30560 | 1640 | 51369 | 0 | 0 | ---
2 | ПС 150/10/6 кВ «Полімермаш» |  | 1х32000+1х40000 (72000) | 41216 | 15030 | 26186 | 58706 | 400 | 0 | ---
3 | ПС 150/6/6 кВ «Трубна» |  | 2х32000 (64000) | 41216 | 5120 | 36096 | 26738 | 75 | 24070.9506 | 250
4 | ПС 150/35/10 кВ «Силова» |  | 16000 | 14720 | 2340 | 12380 | 2600 | 0 | 15572.8395 | 250
5 | ПС 150/10/6 кВ «ПМЗ» |  | 32000 | 29440 | 1570 | 27870 | 70778 | 0 | 0 | ---
6 | ПС 150/6/6 кВ «ПЗТО» |  | 2х32000 (64000) | 41216 | 4820 | 36396 | 39240 | 0 | 11643.9506 | 250
7 | ПС 150/10 кВ «Орсільмаш» |  | 2х16000 (32000) | 20608 | 1280 | 19328 | 2170 | 0 | 23271.9753 | 250
8 | ПС 150/6 кВ «Наклонноствольна» |  | 2х60000 (120000) | 77280 | 13286 | 63994 | 23800 | 0 | 71607.4074 | 250
9 | ПС 35/6 кВ № 3 |  | 2х6300 (12600) | 8114.4 | 2070 | 6044.4 | 7340 | 828.22 | 1849.5578 | 250
10 | ПС 35/6 кВ «ЖКК» |  | 2х4000 (8000) | 5152 | 820 | 4332 | 3840 | 0 | 2520.4938 | 250
11 | ПС 35/6 кВ «ЛТФ» |  | 2х6300 (12600) | 8114.4 | 4350 | 3764.4 | 3680 | 0 | 6337.7778 | 250
12 | ПС 35/10 кВ «НМФ» |  | 2х4000 (8000) | 5152 | 63 | 5089 | 1500 | 0 | 4860.4938 | 250
13 | ПС 35/6 кВ № 5 «Жилселище» |  | 2х5600 (11200) | 7212.8 | 4720 | 2492.8 | 261 | 0 | 8643.6914 | 250
14 | ПС 35/6 кВ № 47 «Западна» |  | 2х4000(8000) | 5152 | 1660 | 3492 | 10738 | 0 | 0 | ---
15 | ПС 35/6/10кВ № 50 «Березняки» |  | 2х10000 (20000) | 12880 | 5940 | 6940 | 1590 | 280 | 14031.2346 | 250
16 | ПС 35/6 кВ № 5 |  | 2х16000 (32000) | 20608 | 10600 | 10008 | 9102 | 0 | 16339.9753 | 250
17 | ПС 35/6 кВ № 29 |  | 2х4000 (8000) | 5152 | 420 | 4732 | 3600 | 0 | 2760.4938 | 250
18 | ПС 35/6 кВ «Інгулецька» |  | 2х3200 (6400) | 4121.6 | 714 | 3407.6 | 3780 | 0 | 1308.3951 | 250
19 | ПС 35/6 кВ «Північна-35» |  | 3200 | 2944 | 2932 | 12 | 3410 | 0 | -466 | 250
20 | ПС 35/6 кВ «Чешка» |  | 1х1600+1х2500 (4100) | 2060.8 | 485.76 | 1575.04 | 1248 | 0 | 812.8 | 250
21 | ПС 35/10/6 кВ «САЗ» |  | 2х2500 (5000) | 3220 | 2000 | 1220 | 1254.1 | 0 | 1965.9 | 250
22 | ПС 35/10 кВ «Луч» |  | 2х6300 (12600) | 8114.4 | 150 | 7964.4 | 297 | 0 | 7817.4 | 250
23 | ПС 35/6 кВ «Макорти» |  | 2500 | 2300 | 648 | 1652 | 476 | 0 | 1824 | 250
24 | ПС 35/6 кВ «№ 14» |  | 1х1800+1х2500 (4300) | 2318.4 | 220 | 2098.4 | 1924 | 0 | 394.4 | 250
25 | ПС 35/6 кВ «НГМЗ» «Молзавод» |  | 2500 | 2300 | 2270 | 30 | 0 | 0 | 2300 | 250
26 | ПС 35/10 кВ «Сільстрой» |  | 2х10000 (20000) | 12880 | 2250 | 10630 | 7304.05 | 42 | 8555.1846 | 250
27 | ПС 35/6 кВ «Палмаш» |  | 2х10000 (20000) | 12880 | 400 | 12480 | 200 | 0 | 15701.2346 | 250
28 | ПС 35/10 кВ «Сонячна- 2» |  | 2х2500 (5000) | 3220 | 91 | 3129 | 1030 | 0 | 2190 | 250
29 | ПС 35/6 кВ «Рахманово» |  | 2х4000(8000) | 5152 | 1490 | 3662 | 2000 | 0 | 3152 | 250
30 | ПС 35/6 кВ «СЗ» |  | 2х4000 (8000) | 5152 | 810 | 4342 | 8566.2 | 100 | 0 | ---
31 | ПС 35/6 кВ «НВ-СЗ» |  | 1000 | 920 | 300 | 620 | 800 | 0 | 120 | 250
Апостолівські РЕМ
1 | КТП-19 10/0,4 кВ |  | 160 | 147.2 | 13 | 134.2 | 48 | 0 | 115.5556 | 250
2 | КТП-23 10/0,4 кВ |  | 630 | 579.6 | 1.8 | 577.8 | 230 | 0 | 414 | 250
3 | КТП-26 10/0,4 кВ |  | 100 | 92 | 0 | 92 | 48 | 0 | 54.2222 | 250
4 | ТП-71 10/0,4 кВ |  | 400 | 368 | 76 | 292 | 369 | 0 | 39.8889 | 250
5 | ТП-72 10/0,4 кВ |  | 1х400+1х320 (720) | 412.16 | 222 | 190.16 | 252 | 0 | 205.9556 | 250
6 | ТП-110 10/0,4 кВ |  | 2х400 (800) | 515.2 | 84 | 431.2 | 485 | 0 | 87.4444 | 250
7 | КТП-117 10/0,4 кВ |  | 160 | 147.2 | 0.1 | 147.1 | 109 | 215 | 0 | ---
8 | КТП-124 10/0,4 кВ |  | 100 | 92 | 6.8 | 85.2 | 40 | 0 | 62.2222 | 250
9 | ТП-138 10/0,4 кВ |  | 250 | 230 | 55 | 175 | 205.5 | 0 | 50.0556 | 250
10 | ТП-157 10/0,4 кВ |  | 250 | 230 | 22.8 | 207.2 | 60 | 0 | 195.5556 | 250
11 | ТП-169 10/0,4 кВ |  | 250 | 230 | 31.5 | 198.5 | 150 | 0 | 105.5556 | 250
12 | ТП-198 6/0,4 кВ |  | 100 | 92 | 0 | 92 | 48 | 0 | 54.2222 | 250
13 | ТП-229 6/0,4 кВ |  | 50 | 46 | 1.1 | 44.9 | 50 | 0 | 1.1111 | 250
14 | КТП-281 6/0,4 кВ |  | 100 | 92 | 30 | 62 | 60 | 0 | 77.3134 | 250
15 | ТП-319 6/0,4 кВ |  | 320 | 294.4 | 3.5 | 290.9 | 160 | 0 | 167.1111 | 250
16 | ТП-380 10/0,4 кВ |  | 250 | 230 | 173.3 | 56.7 | 208 | 0 | 47.5556 | 250
17 | ТП-441 10/0,4 кВ |  | 400 | 368 | 27.5 | 340.5 | 148 | 0 | 260.8889 | 250
18 | ТП-442 10/0,4 кВ |  | 2х250(500) | 322 | 3.4 | 318.6 | 136 | 0 | 221.7778 | 250
19 | КТП-471 10/0,4 кВ |  | 160 | 147.2 | 18 | 129.2 | 93 | 0 | 70.5556 | 250
20 | КТП-476 10/0,4 кВ |  | 400 | 368 | 24 | 344 | 93 | 0 | 315.8889 | 250
21 | КТП-521 6/0,4 кВ |  | 160 | 147.2 | 0 | 147.2 | 0 | 0 | 163.5556 | 250
22 | КТП-522 6/0,4 кВ |  | 250 | 230 | 39 | 191 | 158 | 0 | 97.5556 | 250
23 | КТП-525 6/0,4 кВ |  | 560 | 515.2 | 0 | 515.2 | 160 | 0 | 412.4444 | 250
24 | ТП-528 6/0,4 кВ |  | 2х400 (800) | 515.2 | 194 | 321.2 | 1531 | 0 | 245.5517 | 250
25 | ТП-529 6/0,4 кВ |  | 2х630 (1260) | 811.44 | 144 | 667.44 | 1089 | 0 | 122.1045 | 250
26 | КТП-538 6/0,4 кВ |  | 63 | 57.96 | 5.5 | 52.46 | 30 | 0 | 34.4 | 250
27 | ТП-556 6/0,4 кВ |  | 100 | 92 | 10.5 | 81.5 | 85.5 | 0 | 16.7222 | 250
28 | КТП-559 10/0,4 кВ |  | 250 | 230 | 36 | 194 | 60 | 0 | 195.5556 | 250
29 | КТП-564 10/0,4 кВ |  | 250 | 230 | 13.1 | 216.9 | 200 | 0 | 55.5556 | 250
30 | КТП-566 10/0,4 кВ |  | 100 | 92 | 16.3 | 75.7 | 48 | 0 | 54.2222 | 250
31 | ТП-570 10/0,4 кВ |  | 160 | 147.2 | 43.2 | 104 | 143 | 0 | 20.5556 | 250
32 | ТП-575 10/0,4 кВ |  | 1х400+1х630 (1030) | 515.2 | 78.1 | 437.1 | 495 | 0 | 77.4444 | 250
33 | КТП-580 10/0,4 кВ |  | 250 | 230 | 1.7 | 228.3 | 78 | 0 | 265.2836 | 250
34 | КТП-592 10/0,4 кВ |  | 160 | 147.2 | 0 | 147.2 | 90 | 0 | 73.5556 | 250
35 | ТП-596 6/0,4 кВ |  | 100 | 92 | 21.5 | 70.5 | 135 | 0 | 0 | ---
36 | КТП-600 6/0,4 кВ |  | 63 | 57.96 | 0.1 | 57.86 | 30 | 0 | 34.4 | 250
37 | КТП-602 10/0,4 кВ |  | 160 | 147.2 | 15.7 | 131.5 | 58 | 0 | 105.5556 | 250
38 | ТП-603 6/0,4 кВ |  | 1х160+1х250 (410) | 206.08 | 31 | 175.08 | 55 | 0 | 173.9778 | 250
39 | МТП-614 6/0,4 кВ |  | 250 | 230 | 0 | 230 | 75 | 0 | 180.5556 | 250
40 | ТП-617 10/0,4 кВ |  | 250 | 230 | 25 | 205 | 132 | 0 | 123.5556 | 250
41 | КТП-1 6/0,4 кВ |  | 200 | 184 | 10.6 | 173.4 | 273.5 | 0 | 73.6698 | 250
42 | КТП-2 6/0,4 кВ |  | 250 | 230 | 7 | 223 | 80 | 0 | 353.9623 | 250
43 | КТП-3 6/0,4 кВ |  | 400 | 368 | 19.8 | 348.2 | 195 | 0 | 213.8889 | 250
44 | ТП-5 6/0,4 кВ |  | 2х250 (500) | 322 | 21 | 301 | 96.5 | 0 | 511.0472 | 250
45 | ТП-6 6/0,4 кВ |  | 50 | 46 | 3.6 | 42.4 | 33.2 | 5 | 12.9111 | 250
Гвардійські РЕМ
1 | ТП-187 10/0,4 кВ |  | 2х400 (800) | 515.2 | 70.23 | 444.97 | 225 | 0 | 347.4444 | 250
2 | ТП-165 10/0,4 Кв |  | 400 | 368 | 11.7 | 356.3 | 150 | 0 | 258.8889 | 250
3 | ТП-175 10/0,4 кВ |  | 400 | 368 | 21.15 | 346.85 | 206 | 0 | 202.8889 | 250
4 | ТП-192 10/0,4 кВ |  | 400 | 368 | 9.55 | 358.45 | 76 | 0 | 332.8889 | 250
5 | ТП-166 10/0,4 кВ |  | 400 | 368 | 12.3 | 355.7 | 380 | 0 | 28.8889 | 250
6 | ТП-169 10/0,4 кВ |  | 250 | 230 | 8.9 | 221.1 | 150 | 0 | 105.5556 | 250
7 | ТП-186 10/0,4 кВ |  | 2х630 (1260) | 811.44 | 34.89 | 776.55 | 380 | 0 | 521.6 | 250
8 | КТП-176 10/0,4 кВ |  | 250 | 230 | 5.25 | 224.75 | 88 | 0 | 167.5556 | 250
9 | МТП-162 10/0,4 кВ |  | 180 | 165.6 | 4.1 | 161.5 | 115 | 0 | 69 | 250
10 | МТП-163 10/0,4 кВ |  | 100 | 92 | 4.99 | 87.01 | 12 | 0 | 90.2222 | 250
11 | МТП-164 10/0,4 кВ |  | 100 | 92 | 2.88 | 89.12 | 12 | 0 | 90.2222 | 250
12 | КТП-161 10/0,4 кВ |  | 30 | 27.6 | 2.2 | 25.4 | 3 | 0 | 27.6667 | 250
13 | КТПН-152 10/0,4 кВ |  | 100 | 92 | 15.45 | 76.55 | 40 | 0 | 62.2222 | 250
14 | ТП-190 10/0,4 кВ |  | 2х400 (800) | 515.2 | 87.04 | 428.16 | 310 | 0 | 262.4444 | 250
15 | КТП-189 10/0,4 кВ |  | 250 | 230 | 12.7 | 217.3 | 48 | 0 | 207.5556 | 250
16 | ТП-180 10/0,4 кВ |  | 2х630 (1260) | 811.4 | 115.85 | 695.55 | 262.7 | 0 | 638.8556 | 250
17 | ТП-167 10/0,4 кВ |  | 250+400 (650) | 322 | 84.7 | 237.3 | 234 | 0 | 123.7778 | 250
18 | ТП-168 10/0,4 кВ |  | 2х400 (800) | 515.2 | 119.9 | 395.3 | 228 | 0 | 344.4444 | 250
19 | ТП-489 10/0,4 кВ |  | 2х400 (800) | 515.2 | 142.8 | 372.4 | 150 | 0 | 422.4444 | 250
20 | ТП-171 10/0,4 кВ |  | 250 | 230 | 12.5 | 217.5 | 25 | 0 | 230.5556 | 250
21 | ТП-191 10/0,4 кВ |  | 2х400 (800) | 515.2 | 6.33 | 508.87 | 214 | 0 | 358.4444 | 250
22 | ТП-153 10/0,4 кВ |  | 250 | 230 | 4.55 | 225.45 | 200 | 0 | 55.5556 | 250
23 | ТП-177 10/0,4 кВ |  | 2х400 (800) | 515.2 | 33.65 | 481.55 | 100 | 0 | 472.4444 | 250
24 | ТП-157 10/0,4 кВ |  | 160 | 147.2 | 8.3 | 138.9 | 40 | 0 | 123.5556 | 250
25 | ТП-154 10/0,4 кВ |  | 180 | 165.6 | 5.27 | 160.33 | 0 | 0 | 184 | 250
26 | КТП-179 10/0,4 кВ |  | 250 | 230 | 18.2 | 211.8 | 145 | 0 | 110.5556 | 250
27 | КТП-158 10/0,4 кВ |  | 160 | 147.2 | 2.2 | 145 | 30 | 0 | 133.5556 | 250
28 | КТП-174 10/0,4 кВ |  | 40 | 36.8 | 0.38 | 36.42 | 10 | 0 | 30.8889 | 250
29 | ТП-159 10/0,4 кВ |  | 160 | 147.2 | 9.15 | 138.05 | 62 | 0 | 101.5556 | 250
30 | ТП-188 10/0,4 кВ |  | 2х250 (500) | 322 | 79.22 | 242.78 | 365.6 | 0 | 0 | ---
31 | ТП-160 10/0,4 кВ |  | 2х250 (500) | 322 | 19.12 | 302.88 | 220 | 0 | 137.7778 | 250
32 | ТП-173 10/0,4 кВ |  | 2х400 (800) | 515.2 | 133.82 | 381.38 | 351.75 | 5 | 215.6944 | 250
33 | ТП-178 10/0,4 кВ |  | 2х400 (800) | 515.2 | 82.14 | 433.06 | 250 | 0 | 322.4444 | 250
34 | ТП-182 10/0,4 кВ |  | 1х400+1х250 (650) | 322 | 19.99 | 302.01 | 60 | 0 | 297.7778 | 250
35 | ТП-172 10/0,4 кВ |  | 400 | 368 | 23.08 | 344.92 | 65 | 0 | 343.8889 | 250
36 | КТП-181 10/0,4 кВ |  | 160 | 147.2 | 20.98 | 126.22 | 30 | 0 | 133.5556 | 250
37 | ТП-1 6/0,4 кВ |  | 630 | 579.6 | 82.7 | 496.9 | 215 | 100 | 550.0746 | 250
38 | ТП-2 6/0,4 кВ |  | 2х400 (800) | 515.2 | 54.08 | 461.12 | 210 | 0 | 362.4444 | 250
39 | МТП-318 10/0,4 кВ |  | 100 | 92 | 0.55 | 91.45 | 5 | 0 | 97.2222 | 250
40 | ТП-4 6/0,4 кВ |  | 400 | 368 | 11.25 | 356.75 | 75 | 0 | 333.8889 | 250
41 | МТП-5 6/0,4 кВ |  | 100 | 92 | 0.54 | 91.46 | 12 | 0 | 90.2222 | 250
42 | МТП-6 6/0,4 кВ |  | 400 | 368 | 0.299 | 367.701 | 20 | 0 | 388.8889 | 250
43 | ТП-7 6/0,4 кВ |  | 400 | 368 | 2.64 | 365.36 | 15 | 0 | 393.8889 | 250
44 | ТП-8 6/0,4 кВ |  | 180 | 165.6 | 11.23 | 154.37 | 25 | 0 | 159 | 250
Інгулецькі РЕМ
1 | ТП-847 6/0,4 кВ |  | 1х250+1х200 (450) | 257.6 | 237 | 20.6 | 804 | 0 | 84.2759 | 250
2 | ТП-848 6/0,4 кВ |  | 2х400 (800) | 515.2 | 208 | 307.2 | 846 | 0 | 0 | ---
3 | ТП-849 6/0,4 кВ |  | 2х250 (500) | 322 | 271 | 51 | 881 | 0 | 0 | ---
4 | ТП-850 6/0,4 кВ |  | 2х400 (800) | 515.2 | 233 | 282.2 | 717 | 0 | 0 | ---
5 | ТП-851 6/0,4 кВ |  | 2х250 (500) | 322 | 253 | 69 | 820 | 0 | 290.3448 | 250
6 | ТП-852 6/0,4 кВ |  | 2х250 (500) | 322 | 240 | 82 | 125 | 0 | 232.7778 | 250
7 | ТП-853 6/0,4 кВ |  | 1х160+1х200 (360) | 206.08 | 171 | 35.08 | 962 | 0 | 0 | ---
8 | ТП-854 10/0,4 кВ |  | 2х630 (1260) | 811.44 | 157 | 654.44 | 445 | 0 | 456.6 | 250
9 | ТП-855 10/0,4 кВ |  | 2х400 (800) | 515.2 | 127 | 388.2 | 268 | 0 | 304.4444 | 250
10 | ТП-856 10/0,4 кВ |  | 2х630 (1260) | 811.44 | 326 | 485.44 | 873 | 0 | 28.6 | 250
11 | ТП-857 10/0,4 кВ |  | 2х630 (1260) | 811.44 | 246 | 565.44 | 800 | 0 | 101.6 | 250
12 | ТП-858 10/0,4 кВ |  | 2х400 (800) | 515.2 | 77 | 438.2 | 495 | 0 | 77.4444 | 250
13 | ТП-859 10/0,4 кВ |  | 2х630 (1260) | 811.44 | 226 | 585.44 | 802 | 0 | 99.6 | 250
14 | ТП-860 6/0,4 кВ |  | 2х250 (500) | 322 | 51 | 271 | 233 | 0 | 124.7778 | 250
15 | КТП-861 6/0,4 кВ |  | 2х400 (800) | 515.2 | 73 | 442.2 | 256 | 12 | 304.4444 | 250
16 | КТП-862 6/0,4 кВ |  | 250 | 230 | 24 | 206 | 153 | 5 | 97.5556 | 250
17 | КТП-863 6/0,4 кВ |  | 400 | 368 | 24 | 344 | 114 | 0 | 294.8889 | 250
18 | КТП-81 6/0,4 кВ |  | 180 | 165.6 | 13 | 152.6 | 96 | 0 | 88 | 250
19 | РП-28 6/0,4 кВ |  | 2х250 (500) | 322 | 28 | 294 | 255 | 0 | 102.7778 | 250
20 | ТП-46 10/0,4 кВ |  | 2х630 (1260) | 811.44 | 27 | 784.44 | 144 | 0 | 757.6 | 250
21 | ТП-39 10/0,4 кВ |  | 2х630 (1260) | 811.44 | 66 | 745.44 | 372 | 0 | 529.6 | 250
22 | ТП-36 10/0,4 кВ |  | 1х160+1х250 (400) | 206.08 | 31 | 175.08 | 120 | 0 | 108.9778 | 250
Павлоградські РЕМ
1 | ТП-1 6/0,4 кВ |  | 400 | 368 | 27.2 | 340.8 | 193.8 | 0 | 215.0889 | 250
2 | ТП-2 6/0,4 кВ |  | 1х630+1х250 (880) | 322 | 39.06 | 282.94 | 579.52 | 0 | 0 | ---
3 | ТП-3 6/0,4 кВ |  | 2х320 (640) | 412.16 | 224.96 | 187.2 | 1229.15 | 2.6 | 0 | ---
4 | ТП-5 6/0,4 кВ |  | 2х630 (1260) | 811.44 | 55.44 | 756 | 741.09 | 1.5 | 159.01 | 250
5 | ТП-9 6/0,4 кВ |  | 2х630 (1260) | 811.44 | 294.21 | 517.23 | 1741.91 | 2.9 | 0 | ---
6 | ТП-14П 6/0,4 кВ |  | 630 | 579.6 | 22.68 | 556.92 | 502 | 0 | 142 | 250
7 | ТП-54 10/0,4 кВ |  | 100 | 92 | 21.7 | 70.3 | 189.2 | 0 | 0 | ---
8 | ТП-58 6/0,4 кВ |  | 2х400 (800) | 515.2 | 145.6 | 369.6 | 715.5 | 0 | 0 | ---
9 | ТП-59 6/0,4 кВ |  | 2х630 (1260) | 811.44 | 233.73 | 577.71 | 734 | 0 | 167.6 | 250
10 | ТП-77 6/0,4 кВ |  | 2х400 (800) | 515.2 | 166.4 | 348.8 | 570.17 | 0 | 2.2744 | 250
11 | ТП-6 6/0,4 кВ |  | 2х400 (800) | 515.2 | 355.32 | 159.88 | 783.3 | 0 | 0 | ---
12 | ТП-6/8 6/0,4 кВ |  | 2х400 (800) | 515.2 | 298.8 | 216.4 | 1081.12 | 0 | 0 | ---
13 | ТП-8 6/0,4 кВ |  | 2х250 (500) | 322 | 99.75 | 222.25 | 584.7 | 0 | 0 | ---
14 | ТП-510 10/0,4 кВ |  | 1х400+1х250 (650) | 322 | 160.05 | 161.95 | 322.92 | 13 | 21.8578 | 250
15 | ТП-511 10/0,4 кВ |  | 1х630+1х400 (1030) | 515.2 | 498.88 | 16.32 | 1388.98 | 0 | 0 | ---
16 | ТП-512 10/0,4 кВ |  | 2х400 (800) | 515.2 | 246.4 | 268.8 | 811.57 | 0 | 0 | ---
17 | ТП-513 10/0,4 кВ |  | 2х400 (800) | 515.2 | 334.8 | 180.4 | 1526.44 | 0 | 0 | ---
18 | ТП-514 10/0,4 кВ |  | 1х400+1х630 (1030) | 515.2 | 252.84 | 262.36 | 713.6 | 0 | 0 | ---
19 | ТП-ЛТП 6/0,4 кВ |  | 2х400 (800) | 515.2 | 79.6 | 435.6 | 411.7 | 0 | 160.7444 | 250
20 | ТП-РП-7 10/0,4 кВ |  | 1х630+1х315 (945) | 405.72 | 271.21 | 134.51 | 805.37 | 0 | 0 | ---
21 | ТП-71 10/0,4 кВ |  | 1х630+1х250 (880) | 322 | 258.87 | 63.13 | 618.25 | 0 | 0 | ---
22 | ТП-85 10/0,4 кВ |  | 630 | 579.6 | 291.69 | 287.91 | 399.3 | 15 | 229.7 | 250
23 | ТП-235 10/0,4 кВ |  | 1х250+1х400 (650) | 322 | 221.6 | 100.4 | 519.44 | 0 | 0 | ---
24 | ТП-253 10/0,4 кВ |  | 1х400+1х250 (650) | 322 | 199.65 | 122.35 | 511.5 | 0 | 0 | ---
25 | ТП-271 10/0,4 кВ |  | 630 | 579.6 | 102.06 | 477.54 | 388 | 0 | 256 | 250
26 | ТП-10 6/0,4 кВ |  | 1х630+1х400 (1030) | 515.2 | 585.45 | -70.25 | 2001.2 | 0 | 145.4667 | 250
27 | ТП-12А 6/0,4 кВ |  | 1х400+1х630 (1030) | 515.2 | 221.76 | 293.44 | 687 | 120 | 624.1111 | 250
28 | ТП-13 6/0,4 кВ |  | 560 | 515.2 | 300.72 | 214.48 | 645.34 | 0 | 0 | ---
29 | ТП-14 6/0,4 кВ |  | 250 | 230 | 68 | 162 | 277.78 | 0 | 0 | ---
30 | ТП-14А 6/0,4 кВ |  | 2х560 (1120) | 721.28 | 377.44 | 343.84 | 906.6 | 20 | 0 | ---
31 | ТП-23 6/0,4 кВ |  | 1х560+1х630 (1190) | 721.28 | 183.68 | 537.6 | 763.5 | 27 | 10.9222 | 250
32 | ТП-25 6/0,4 кВ |  | 1х600+1х630 (1230) | 772.8 | 390.6 | 382.2 | 977.57 | 0 | 0 | ---
33 | ТП-35 6/0,4 кВ |  | 2х630 (1260) | 811.44 | 491.4 | 320.04 | 2056.34 | 0 | 0 | ---
34 | ТП-40 6/0,4 кВ |  | 2х400 (800) | 515.2 | 155.2 | 360 | 594.88 | 5 | 0 | ---
35 | ТП-44 6/0,4 кВ |  | 1х630+1х400 (1030) | 515.2 | 373.38 | 141.82 | 895 | 0 | 0 | ---
36 | ТП-10Г 6/0,4 кВ |  | 250 | 230 | 48 | 182 | 60 | 0 | 195.5556 | 250
37 | ТП-ГПТУ 6/0,4 кВ |  | 2х630 (1260) | 811.44 | 123.48 | 687.96 | 960.72 | 0 | 0 | ---
38 | ТП-189 10/0,4 кВ |  | 250 | 230 | 17.25 | 212.75 | 172.7 | 0 | 82.8556 | 250
39 | ТП-"Теплица" 6/0,4 кВ |  | 250 | 230 | 150 | 80 | 195 | 0 | 60.5556 | 250
40 | ТП-1-1 6/0,4 кВ |  | 2х1000 (2000) | 1288 | 690 | 598 | 788 | 0 | 643.1111 | 250
41 | ТП-1-2 6/0,4 кВ |  | 1000 | 920 | 640 | 280 | 790 | 0 | 232.2222 | 250
42 | ТП-1-3 6/0,4 кВ |  | 1000 | 920 | 212 | 708 | 360 | 0 | 662.2222 | 250
43 | ТП-1-4 6/0,4 кВ |  | 1000 | 920 | 45 | 875 | 50 | 0 | 972.2222 | 250
44 | ТП-1-5 6/0,4 кВ |  | 1000 | 920 | 230 | 690 | 250 | 0 | 772.2222 | 250
45 | ТП-1-6 6/0,4 кВ |  | 1000 | 920 | 36 | 884 | 48 | 0 | 974.2222 | 250
46 | ТП-1-7 6/0,4 кВ |  | 1000 | 920 | 280 | 640 | 350 | 0 | 672.2222 | 250
47 | ТП-1-8 6/0,4 кВ |  | 1000 | 920 | 210 | 710 | 250 | 0 | 772.2222 | 250
48 | ТП-1-9 6/0,4 кВ |  | 1000 | 920 | 55 | 865 | 75 | 0 | 947.2222 | 250
49 | ТП-1-10 6/0,4 кВ |  | 1000 | 920 | 140 | 780 | 145 | 0 | 877.2222 | 250
50 | ТП-1-11 6/0,4 кВ |  | 1000 | 920 | 380 | 540 | 420 | 0 | 602.2222 | 250
51 | ТП-3-1 6/0,4 кВ |  | 2х1000(1000) | 1288 | 780 | 508 | 1742 | 0 | 0 | ---
52 | ТП-9-1 6/0,4 кВ |  | 2х1000 (2000) | 1288 | 150 | 1138 | 184 | 0 | 1247.1111 | 250
53 | ТП-4-1 6/0,4 кВ |  | 2х1000 (2000) | 1288 | 175 | 1113 | 194 | 0 | 1237.1111 | 250
54 | ТП-4-4 6/0,4 кВ |  | 1000 | 920 | 40 | 880 | 42 | 0 | 980.2222 | 250
55 | ТП-4-5 6/0,4 кВ |  | 1000 | 920 | 40 | 880 | 45 | 0 | 977.2222 | 250
56 | ТП-1Л 6/0,4 кВ |  | 1х250+1х560 (810) | 322 | 150 | 172 | 170 | 0 | 187.7778 | 250
57 | ТП-2Л 6/0,4 кВ |  | 1000 | 920 | 12 | 908 | 482 | 0 | 540.2222 | 250
58 | ТП-3Л 6/0,4 кВ |  | 560 | 515.2 | 0 | 515.2 | 0 | 0 | 572.4444 | 250
59 | ТП-3А 6/0,4 кВ |  | 315 | 289.8 | 125 | 164.8 | 200 | 0 | 122 | 250
60 | ТП-4Л 6/0,4 кВ |  | 630 | 579.6 | 280 | 299.6 | 380 | 0 | 264 | 250
61 | ТП-4А 6/0,4 кВ |  | 1000 | 920 | 250 | 670 | 340 | 0 | 682.2222 | 250
62 | ТП-6Л 6/0,4 кВ |  | 1000 | 920 | 290 | 630 | 307.5 | 0 | 714.7222 | 250
63 | ТП-7Л 6/0,4 кВ |  | 2х1000 (2000) | 1288 | 970 | 318 | 1200 | 0 | 231.1111 | 250
64 | ТП-8Л 6/0,4 кВ |  | 1000 | 920 | 360 | 560 | 450 | 0 | 572.2222 | 250
65 | ТП-9Л 6/0,4 кВ |  | 1000 | 920 | 300 | 620 | 420 | 0 | 602.2222 | 250
66 | ТП-10Л 6/0,4 кВ |  | 1000 | 920 | 470 | 450 | 800 | 0 | 222.2222 | 250
67 | ТП-11Л 6/0,4 кВ |  | 1000 | 920 | 250 | 670 | 300 | 0 | 722.2222 | 250
68 | ТП-13Л 6/0,4 кВ |  | 2х400 (800) | 515.2 | 64 | 451.2 | 150 | 0 | 422.4444 | 250
Вільногірські РЕМ
м. Вільногірськ
1 | ТП-1 6/0,4 кВ |  | 2х250 (500) | 322 | 139 | 183 | 980.6 | 5 | 0 | ---
2 | ТП-2 6/0,4 кВ |  | 1х400+1х315 (715) | 405.72 | 154 | 251.72 | 1390.7 | 0 | 0 | ---
3 | ТП-6 6/0,4 кВ |  | 1х400+1х315 (715) | 405.72 | 141 | 264.72 | 1482.8 | 5 | 0 | ---
4 | ТП-7 6/0,4 кВ |  | 1х180+1х160 (340) | 206.08 | 80 | 126.08 | 293.36 | 0 | 0 | ---
5 | ТП-7А 6/0,4 кВ |  | 630 | 579.6 | 109 | 470.6 | 982.4 | 0 | 0 | ---
6 | ТП-7Б 6/0,4 кВ |  | 320 | 294.4 | 54 | 240.4 | 643.6 | 5 | 0 | ---
7 | ТП-8 6/0,4 кВ |  | 1х250+1х400 (650) | 322 | 99 | 223 | 753.4 | 25 | 0 | ---
8 | ТП-9 6/0,4 кВ |  | 2х400 (800) | 515.2 | 98 | 417.2 | 590.6 | 86.2 | 0 | ---
9 | ТП-10 6/0,4 кВ |  | 630 | 579.6 | 87 | 492.6 | 527.9 | 0 | 116.1 | 250
10 | ТП-11 6/0,4 кВ |  | 1х315+1х250 (565) | 322 | 204 | 118 | 1242.9 | 0 | 0 | ---
11 | ТП-12 6/0,4 кВ |  | 320 | 294.4 | 67 | 227.4 | 651.1 | 10 | 0 | ---
12 | ТП-13 6/0,4 кВ |  | 1х250+1х320 (570) | 322 | 197 | 125 | 711.4 | 0 | 0 | ---
13 | ТП-14 6/0,4 кВ |  | 2х320 (640) | 412.16 | 317 | 95.16 | 969.9 | 0 | 0 | ---
14 | ТП-15 6/0,4 кВ |  | 1х180+1х315 (495) | 231.84 | 162 | 69.84 | 240.6 | 0 | 17 | 250
15 | ТП-15А 6/0,4 кВ |  | 315 | 289.8 | 42 | 247.8 | 144.5 | 5 | 172.5 | 250
16 | ТП-16 6/0,4 кВ |  | 2х400 (800) | 515.2 | 40 | 475.2 | 204.1 | 11.5 | 356.8444 | 250
17 | ТП-17 6/0,4 кВ |  | 400 | 368 | 61 | 307 | 337.3 | 0 | 71.5889 | 250
18 | ТП-19 6/0,4 кВ |  | 1х400+1х250 (650) | 322 | 225 | 97 | 691.9 | 5 | 0 | ---
19 | ТП-20 6/0,4 кВ |  | 1х400+1х250 (650) | 322 | 227 | 95 | 898 | 0 | 0 | ---
20 | ТП-21 6/0,4 кВ |  | 2х400 (800) | 515.2 | 170 | 345.2 | 929.7 | 5 | 0 | ---
21 | ТП-21А 6/0,4 кВ |  | 1х250+1х630 (880) | 322 | 67 | 255 | 527.5 | 5 | 0 | ---
22 | ТП-22 6/0,4 кВ |  | 1х400+1х200 (600) | 257.6 | 165 | 92.6 | 560.3 | 0 | 0 | ---
23 | ТП-22А 6/0,4 кВ |  | 1х630+1х400 (1030) | 515.2 | 285 | 230.2 | 999.3 | 0 | 0 | ---
24 | ТП-36 6/0,4 кВ |  | 2х630 (1260) | 811.44 | 70 | 741.44 | 679.3 | 0 | 222.3 | 250
25 | ТП-37 6/0,4 кВ |  | 400 | 368 | 96 | 272 | 1163.7 | 0 | 0 | ---
26 | ТП-68 6/0,4 кВ |  | 2х250 (500) | 322 | 230 | 92 | 693.5 | 0 | 0 | ---
27 | РП-1 6/0,4 кВ |  | 400 | 368 | 41 | 327 | 120 | 0 | 288.8889 | 250
28 | РП-3 6/0,4 кВ |  | 1х630+1х400 (1030) | 515.2 | 318 | 197.2 | 791.4 | 0 | 0 | ---
29 | КТП-36А 6/0,4 кВ |  | 320 | 294.4 | 82 | 212.4 | 147.5 | 0 | 179.6111 | 250
смт. Дніпровське
30 | ТП-8 6/0,4 кВ |  | 400 | 368 | 50 | 318 | 203 | 0 | 205.8889 | 250
31 | ТП-109 6/0,4 кВ |  | 2х250 (500) | 322 | 59 | 263 | 820.6 | 4 | 0 | ---
32 | ТП-160 6/0,4 кВ |  | 320 | 294.4 | 115 | 179.4 | 807.6 | 0 | 0 | ---
33 | ТП-161 6/0,4 кВ |  | 1х250+1х320(570) | 322 | 74 | 248 | 336 | 0 | 0 | ---
34 | ТП-163 6/0,4 кВ |  | 2х160 (320) | 206.08 | 52 | 154.08 | 57 | 0 | 171.9778 | 250
35 | ТП-164 6/0,4 кВ |  | 315 | 289.8 | 80 | 209.8 | 396 | 0 | 0 | ---
36 | ТП-167 6/0,4 кВ |  | 250 | 230 | 149 | 81 | 1219.9 | 0 | 0 | ---
37 | ТП-168 6/0,4 кВ |  | 1х315+1х250 (565) | 322 | 93 | 229 | 1050.4 | 0 | 0 | ---
38 | ТП-177 6/0,4 кВ |  | 400 | 368 | 82 | 286 | 498.5 | 0 | 0 | ---
39 | ТП-178 6/0,4 кВ |  | 320 | 294.4 | 96 | 198.4 | 1489.1 | 0 | 0 | ---
Жовтоводські РЕМ
м. Жовті Води
1 | ТП-2 6/0,4 кВ |  | 2х630 (1260) | 811.44 | 155.23 | 656.21 | 258.28 | 0 | 643.32 | 250
2 | ТП-3 6/0,4 кВ |  | 2х400 (800) | 515.2 | 221.15 | 294.05 | 244.844 | 0 | 327.6004 | 250
3 | ТП-4 6/0,4 кВ |  | 2х400 (800) | 515.2 | 80.73 | 434.47 | 114.76 | 0 | 457.6844 | 250
4 | ТП-5 6/0,4 кВ |  | 180 | 165.6 | 72.45 | 93.15 | 121.588 | 0 | 62.412 | 250
5 | ТП-7 6/0,4 кВ |  | 2х250 (500) | 322 | 132.14 | 189.86 | 303.23 | 0 | 177.367 | 250
6 | ТП-9 6/0,4 кВ |  | 250 | 230 | 97.21 | 132.79 | 167.4 | 0 | 88.1556 | 250
7 | ТП-10 6/0,4 кВ |  | 400 | 368 | 162.33 | 205.67 | 399.179 | 0 | 150.0747 | 250
8 | ТП-11 6/0,4 кВ |  | 2х400 (800) | 515.2 | 195.14 | 320.06 | 342.7 | 0 | 229.7444 | 250
9 | ТП-12 6/0,4 кВ |  | 2х250 (500) | 322 | 257.44 | 64.56 | 309.06 | 0 | 48.7178 | 250
10 | ТП-13 6/0,4 кВ |  | 250 | 230 | 48.12 | 181.88 | 50.075 | 0 | 205.4806 | 250
11 | ТП-15 6/0,4 кВ |  | 1х320+1х400 (720) | 412.16 | 339.46 | 72.7 | 422.64 | 0 | 192.5242 | 250
12 | ТП-16 6/0,4 кВ |  | 250 | 230 | 67.85 | 162.15 | 97.45 | 0 | 158.1056 | 250
13 | ТП-18 6/0,4 кВ |  | 320 | 294.4 | 52.73 | 241.67 | 147.8 | 0 | 179.3111 | 250
14 | ТП-19 6/0,4 кВ |  | 630 | 579.6 | 86.9 | 492.7 | 267.352 | 0 | 376.648 | 250
15 | ТП-20 6/0,4 кВ |  | 2х400 (800) | 515.2 | 387.42 | 127.78 | 482.6 | 0 | 89.8444 | 250
16 | ТП-21 6/0,4 кВ |  | 1х320+1х100 (420) | 128.8 | 118.32 | 10.48 | 133.6408 | 14.5 | 44.098 | 250
17 | ТП-22 6/0,4 кВ |  | 400 | 368 | 152.48 | 215.52 | 231.4222 | 0 | 177.4667 | 250
18 | ТП-23 6/0,4 кВ |  | 250 | 230 | 57.94 | 172.06 | 111.4664 | 0 | 144.0892 | 250
19 | ТП-25 6/0,4 кВ |  | 180 | 165.6 | 133.54 | 32.06 | 223.0356 | 0 | 24.1286 | 250
20 | ТП-26 6/0,4 кВ |  | 250 | 230 | 98.32 | 131.68 | 153.976 | 0 | 101.5796 | 250
21 | ТП-27 6/0,4 кВ |  | 320 | 294.4 | 48.42 | 245.98 | 129.544 | 0 | 197.5671 | 250
22 | ТП-29 6/0,4 кВ |  | 250 | 230 | 61.41 | 168.59 | 115.506 | 0 | 140.0496 | 250
23 | ТП-30 6/0,4 кВ |  | 250 | 230 | 98.93 | 131.07 | 306.212 | 0 | 37.0716 | 250
24 | ТП-31 6/0,4 кВ |  | 320 | 294.4 | 105.76 | 188.64 | 141.28 | 0 | 185.8311 | 250
25 | ТП-32 6/0,4 кВ |  | 320 | 294.4 | 132.88 | 161.52 | 416.79 | 0 | 22.613 | 250
26 | ТП-33 6/0,4 кВ |  | 400 | 368 | 134.15 | 233.85 | 248.99 | 0 | 159.8989 | 250
27 | ТП-34 6/0,4 кВ |  | 400 | 368 | 195.31 | 172.69 | 278.886 | 0 | 130.0029 | 250
28 | ТП-35 6/0,4 кВ |  | 320 | 294.4 | 87.45 | 206.95 | 126.48 | 0 | 200.6311 | 250
29 | ТП-36 6/0,4 кВ |  | 250 | 230 | 133.72 | 96.28 | 213.52 | 0 | 42.0356 | 250
30 | ТП-37 6/0,4 кВ |  | 400 | 368 | 124.96 | 243.04 | 304.868 | 0 | 104.0209 | 250
31 | ТП-39 6/0,4 кВ |  | 400 | 368 | 221.89 | 146.11 | 402.75 | 0 | 146.5037 | 250
32 | ТП-41 6/0,4 кВ |  | 400 | 368 | 141.36 | 226.64 | 280.822 | 0 | 128.0669 | 250
33 | ТП-42 6/0,4 кВ |  | 320 | 294.4 | 159.87 | 134.53 | 147.625 | 0 | 179.4861 | 250
34 | ТП-43 6/0,4 кВ |  | 320 | 294.4 | 165.47 | 128.93 | 251.825 | 0 | 75.2861 | 250
35 | ТП-45 6/0,4 кВ |  | 2х400 (800) | 515.2 | 257.34 | 257.86 | 325 | 0 | 247.4444 | 250
36 | ТП-46 6/0,4 кВ |  | 400 | 368 | 114.73 | 253.27 | 175.884 | 0 | 233.0049 | 250
37 | ТП-47 6/0,4 кВ |  | 250 | 230 | 104.52 | 125.48 | 139.4 | 0 | 116.1556 | 250
38 | ТП-48 6/0,4 кВ |  | 400 | 368 | 128.94 | 239.06 | 182.22 | 0 | 226.6689 | 250
39 | ТП-49 6/0,4 кВ |  | 250 | 230 | 59.51 | 170.49 | 110.184 | 0 | 145.3716 | 250
40 | ТП-50-I 6/0,4 кВ |  | 2х180 (360) | 231.84 | 127.98 | 103.86 | 350 | 0 | 0 | ---
41 | ТП-50-II 6/0,4 кВ |  | 250 | 230 | 32.34 | 197.66 | 90 | 0 | 165.5556 | 250
42 | ТП - 52 6/0,4 кВ |  | 160 | 147.2 | 42.33 | 104.87 | 100.42 | 0 | 63.1356 | 250
43 | ТП - 53 6/0,4 кВ |  | 630 | 579.6 | 268.21 | 311.39 | 331.9 | 0 | 312.1 | 250
44 | ТП - 54 6/0,4 кВ |  | 180 | 165.6 | 54.86 | 110.74 | 143.42 | 0 | 40.58 | 250
45 | ТП - 57 6/0,4 кВ |  | 250 | 230 | 61.84 | 168.16 | 129.88 | 3.1 | 122.5756 | 250
46 | ТП - 59 6/0,4 кВ |  | 400 | 368 | 191.44 | 176.56 | 290.8 | 0 | 118.0889 | 250
47 | ТП - 61 6/0,4 кВ |  | 2х400 (800) | 515.2 | 238.63 | 276.57 | 655.6 | 0 | 113.3552 | 250
48 | ТП - 62 6/0,4 кВ |  | 320 | 294.4 | 124.34 | 170.06 | 181.786 | 0 | 145.3251 | 250
49 | ТП - 63 6/0,4 кВ |  | 2х250 (500) | 322 | 247.68 | 74.32 | 288.9 | 0 | 68.8778 | 250
50 | ТП - 64 6/0,4 кВ |  | 250 | 230 | 71.39 | 158.61 | 116.696 | 0 | 138.8596 | 250
51 | ТП - 65 6/0,4 кВ |  | 160 | 147.2 | 149.44 | -2.24 | 135.15 | 5.5 | 79.0515 | 250
52 | ТП - 66 6/0,4 кВ |  | 2х400 (800) | 515.2 | 205.48 | 309.72 | 322.34 | 0 | 250.1044 | 250
53 | ТП - 67 6/0,4 кВ |  | 2х400 (800) | 515.2 | 215.83 | 299.37 | 514.24 | 0 | 58.2044 | 250
54 | ТП - 70 6/0,4 кВ |  | 320 | 294.4 | 184.52 | 109.88 | 250.12 | 0 | 76.9911 | 250
55 | ТП - 72 6/0,4 кВ |  | 400 | 368 | 137.24 | 230.76 | 881.13 | 0 | 0 | ---
56 | ТП - 73 6/0,4 кВ |  | 320 | 294.4 | 147.18 | 147.22 | 313.55 | 0 | 125.853 | 250
57 | ТП - 76 6/0,4 кВ |  | 400 | 368 | 122.98 | 245.02 | 151.97 | 0 | 256.9189 | 250
58 | ТП - 77 6/0,4 кВ |  | 400 | 368 | 297.65 | 70.35 | 564.36 | 3.5 | 126.4796 | 250
59 | ТП - 78 6/0,4 кВ |  | 180 | 165.6 | 41.83 | 123.77 | 137.38 | 0 | 46.62 | 250
60 | ТП - 79 6/0,4 кВ |  | 2х160 (320) | 206.08 | 241.56 | -35.48 | 236.52 | 5.2 | 65.8621 | 250
61 | ТП - 80 6/0,4 кВ |  | 250 | 230 | 47.63 | 182.37 | 52.8136 | 0 | 202.742 | 250
62 | ТП - 81 6/0,4 кВ |  | 250 | 230 | 31.27 | 198.73 | 54.6528 | 0 | 200.9028 | 250
63 | ТП - 82 6/0,4 кВ |  | 320 | 294.4 | 125.14 | 169.26 | 141.8144 | 0 | 185.2967 | 250
64 | ТП - 83 6/0,4 кВ |  | 2х320 (640) | 412.16 | 119.7 | 292.46 | 456.4 | 0 | 158.7642 | 250
65 | ТП - 84 6/0,4 кВ |  | 180 | 165.6 | 126.25 | 39.35 | 102.08 | 0 | 81.92 | 250
66 | ТП - 85 6/0,4 кВ |  | 2х180 (360) | 231.84 | 227.26 | 4.58 | 244.092 | 0 | 101.9379 | 250
67 | ТП - 86 6/0,4 кВ |  | 180 | 165.6 | 107.5 | 58.1 | 159.432 | 0 | 87.7322 | 250
68 | ТП - 87 6/0,4 кВ |  | 2х320 (640) | 412.16 | 218.72 | 193.44 | 249.804 | 0 | 208.1516 | 250
69 | ТП - 88 6/0,4 кВ |  | 400 | 368 | 114.7 | 253.3 | 255 | 0 | 153.8889 | 250
70 | ТП - 91 6/0,4 кВ |  | 1х400+1х180 (580) | 231.84 | 199.5 | 32.34 | 775.86 | 0 | 0 | ---
71 | ТП – 92 6/0,4 кВ |  | 2х180 (360) | 231.84 | 118.2 | 113.64 | 161.9 | 0 | 95.7 | 250
72 | ТП - 94 6/0,4 кВ |  | 180 | 165.6 | 58.2 | 107.4 | 154.684 | 0 | 29.316 | 250
73 | ТП - 95 6/0,4 кВ |  | 2х400 (800) | 515.2 | 153 | 362.2 | 473.16 | 0 | 295.7952 | 250
74 | ТП-96 6/0,4 кВ |  | 180 | 165.6 | 19.5 | 146.1 | 41.9 | 0 | 142.1 | 250
75 | ТП - 99 6/0,4 кВ |  | 100 | 92 | 8 | 84 | 31.5 | 0 | 70.7222 | 250
76 | ТП-102 6/0,4 кВ |  | 400 | 368 | 158.1 | 209.9 | 336.25 | 0 | 72.6389 | 250
77 | ТП -103 6/0,4 кВ |  | 400 | 368 | 45.8 | 322.2 | 156.09 | 0 | 252.7989 | 250
78 | ТП -105 6/0,4 кВ |  | 2х160 (320) | 206.08 | 101.8 | 104.28 | 199.075 | 0 | 29.9028 | 250
79 | ТП -107 6/0,4 кВ |  | 630 | 579.6 | 144.2 | 435.4 | 263.56 | 0 | 380.44 | 250
80 | ТП -109 6/0,4 кВ |  | 2х250 (500) | 322 | 164.3 | 157.7 | 236.97 | 0 | 120.8078 | 250
81 | ТП –111-I 6/0,4 кВ |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250
82 | ТП-111-II 6/0,4 кВ |  | 180 | 165.6 | 83.4 | 82.2 | 118.5485 | 0 | 65.4515 | 250
83 | ТП -112 6/0,4 кВ |  | 2х400 (800) | 515.2 | 224.35 | 290.85 | 343.5 | 0 | 228.9444 | 250
84 | ТП -115 6/0,4 кВ |  | 2х250 (500) | 322 | 57.12 | 264.88 | 732 | 0 | 0 | ---
85 | ТП -116 6/0,4 кВ |  | 1х400+1х630 (1030) | 515.2 | 315.2 | 200 | 667.398 | 0 | 101.5572 | 250
86 | ТП -117 6/0,4 кВ |  | 2х400 (800) | 515.2 | 282.04 | 233.16 | 344.688 | 0 | 227.7564 | 250
87 | ТП -118 6/0,4 кВ |  | 2х315 (630) | 405.72 | 243.5 | 162.22 | 338.17 | 0 | 112.63 | 250
88 | ТП -122 6/0,4 кВ |  | 2х630 (1260) | 811.44 | 381.4 | 430.04 | 744.46 | 0 | 466.6445 | 250
89 | ТП -123 6/0,4 кВ |  | 250 | 230 | 35.8 | 194.2 | 80.3642 | 0 | 175.1914 | 250
90 | ТП -126 6/0,4 кВ |  | 250 | 230 | 7.1 | 222.9 | 154.95 | 0 | 100.6056 | 250
91 | ТП -128 6/0,4 кВ |  | 1х400+1х250 (650) | 322 | 239.2 | 82.8 | 320.4 | 0 | 160.197 | 250
92 | ТП -129 6/0,4 кВ |  | 2х400 (800) | 515.2 | 184.4 | 330.8 | 521 | 0 | 247.9552 | 250
93 | ТП -131 6/0,4 кВ |  | 2х400 (800) | 515.2 | 211.5 | 303.7 | 377.6 | 0 | 391.3552 | 250
94 | ТП -132 6/0,4 кВ |  | 2х250 (500) | 322 | 245.1 | 76.9 | 380 | 0 | 100.597 | 250
95 | ТП -137 6/0,4 кВ |  | 250 | 230 | 45.8 | 184.2 | 151.6 | 0 | 103.9556 | 250
96 | ТП -141 6/0,4 кВ |  | 2х400 (800) | 515.2 | 129 | 386.2 | 255.84 | 0 | 316.6044 | 250
97 | ТП -145 6/0,4 кВ |  | 100 | 92 | 25.3 | 66.7 | 64.7 | 0 | 37.5222 | 250
98 | ТП -146 6/0,4 кВ |  | 400 | 368 | 73.4 | 294.6 | 129.052 | 0 | 279.8369 | 250
99 | ТП -148 6/0,4 кВ |  | 250 | 230 | 81.3 | 148.7 | 126.1 | 0 | 129.4556 | 250
100 | ТП -150 6/0,4 кВ |  | 2х400 (800) | 515.2 | 248.3 | 266.9 | 346 | 0 | 226.4444 | 250
101 | ТП -151 6/0,4 кВ |  | 1х400+1х630 (1030) | 515.2 | 238.4 | 276.8 | 550.644 | 0 | 218.3112 | 250
102 | ТП -161 6/0,4 кВ |  | 2х400 (800) | 515.2 | 314.47 | 200.73 | 563 | 0 | 205.9552 | 250
103 | ТП -166 6/0,4 кВ |  | 100 | 92 | 23.1 | 68.9 | 41.844 | 0 | 60.3782 | 250
104 | ТП -167 6/,04 кВ |  | 2х400 (800) | 515.2 | 281 | 234.2 | 502.6 | 0 | 266.3552 | 250
105 | ТП -168 6/0,4 кВ |  | 2х250 (500) | 322 | 167.2 | 154.8 | 226 | 0 | 131.7778 | 250
106 | ТП -173 6/0,4 кВ |  | 2х630 (1260) | 811.44 | 177.3 | 634.14 | 357 | 0 | 544.6 | 250
107 | ТП -174 6/0,4 кВ |  | 2х630 (1260) | 811.44 | 491.56 | 319.88 | 586.9 | 0 | 314.7 | 250
108 | ТП -183 6/0,4 кВ |  | 250 | 230 | 138.71 | 91.29 | 228.295 | 0 | 114.9886 | 250
109 | ТП -185 6/0,4 кВ |  | 250 | 230 | 32.73 | 197.27 | 63.04 | 0 | 192.5156 | 250
110 | ТП -186 6/0,4 кВ |  | 250 | 230 | 76.35 | 153.65 | 105.2 | 0 | 150.3556 | 250
111 | ТП -187 6/0,4 кВ |  | 250 | 230 | 29.2 | 200.8 | 35.4 | 0 | 220.1556 | 250
112 | ТП -188 6/0,4 кВ |  | 400 | 368 | 142.8 | 225.2 | 367.62 | 0 | 181.6337 | 250
113 | ТП-191 6/0,4 кВ |  | 400 | 368 | 258.6 | 109.4 | 296.84 | 0 | 112.0489 | 250
114 | ТП -194 6/0,4 кВ |  | 250 | 230 | 71.8 | 158.2 | 160.3 | 0 | 95.2556 | 250
115 | ТП -195 6/0,4 кВ |  | 1х400+1х630 (1030) | 515.2 | 259.9 | 255.3 | 349.15 | 0 | 223.2944 | 250
116 | ТП -197 6/0,4 кВ |  | 400 | 368 | 43.1 | 324.9 | 61.257 | 1.8 | 345.8319 | 250
117 | ТП -199 6/0,4 кВ |  | 100 | 92 | 15.32 | 76.68 | 31.9942 | 0 | 70.228 | 250
118 | ТП -205 6/0,4 кВ |  | 100 | 92 | 21.2 | 70.8 | 23.65 | 0 | 78.5722 | 250
119 | ТП-212 6/0,4 кВ |  | 250 | 230 | 23.6 | 206.4 | 26.8 | 0 | 228.7556 | 250
120 | ТП-213 6/0,4 кВ |  | 250 | 230 | 51.4 | 178.6 | 94.912 | 0 | 160.6436 | 250
121 | ТП-214 6/0,4 кВ |  | 400 | 368 | 47.52 | 320.48 | 109.54 | 0 | 299.3489 | 250
122 | ТП-215 6/0,4 кВ |  | 160 | 147.2 | 53.8 | 93.4 | 112.61 | 0 | 107.0915 | 250
123 | ТП-216 6/0,4 кВ |  | 250 | 230 | 39.12 | 190.88 | 75.6 | 0 | 179.9556 | 250
124 | ТП-218 6/0,4 кВ |  | 400 | 368 | 74.8 | 293.2 | 227 | 0 | 181.8889 | 250
125 | ТП-219 6/0,4 кВ |  | 400 | 368 | 93.7 | 274.3 | 198 | 0 | 210.8889 | 250
126 | ТП-222 6/0,4 кВ |  | 400 | 368 | 53.51 | 314.49 | 91.78 | 0 | 317.1089 | 250
127 | ТП-223 6/0,4 кВ |  | 400 | 368 | 33.5 | 334.5 | 71.05 | 0 | 337.8389 | 250
РП и ПС (м. Жовті Води)
128 | РП-1 6/0,4 кВ |  | 160 | 147.2 | 2.4 | 144.8 | 2 | 0 | 161.5556 | 250
130 | РП-10 6/0,4 кВ |  | 250 | 230 | 86.38 | 143.62 | 153.09 | 0 | 102.4656 | 250
131 | РП-16 6/0,4 кВ |  | 1х560+1х400 (960) | 515.2 | 2 | 513.2 | 1120 | 0 | 0 | ---
132 | РП-30 6/0,4 кВ |  | 2х400 (800) | 515.2 | 127.15 | 388.05 | 271.6 | 0 | 300.8444 | 250
133 | РП-31 6/0,4 кВ |  | 160 | 147.2 | 29.2 | 118 | 130.15 | 0 | 33.4056 | 250
134 | РП-“КБЖ” 6/,04 кВ |  | 2х180 (360) | 231.84 | 58.82 | 173.02 | 293.62 | 3 | 49.4099 | 250
ТП и ПС (м. П'ятихатки)
135 | ТП-190 6/0,4 кВ |  | 100 | 92 | 31 | 61 | 35.3 | 0 | 66.9222 | 250
136 | ТП-277 6/0,4 кВ |  | 250 | 230 | 75.2 | 154.8 | 126.092 | 0 | 129.4636 | 250
137 | ТП-279 6/0,4 кВ |  | 250 | 230 | 21.7 | 208.3 | 53.36 | 0 | 202.1956 | 250
138 | ТП-295 6/0,4 кВ |  | 160 | 147.2 | 29 | 118.2 | 60.6316 | 0 | 102.924 | 250
139 | ТП-298 6/0,4 кВ |  | 250 | 230 | 116.4 | 113.6 | 315.2995 | 0 | 27.9841 | 250
140 | ТП-299 6/0,4 кВ |  | 400 | 368 | 35.22 | 332.78 | 51.905 | 0 | 356.9839 | 250
141 | ТП-421 6/0,4 кВ |  | 250 | 230 | 36.7 | 193.3 | 53.894 | 0 | 201.6616 | 250
142 | ТП-433 6/0,4 кВ |  | 250 | 230 | 15 | 215 | 24.432 | 0 | 231.1236 | 250
143 | ТП-512 6/0,4 кВ |  | 250 | 230 | 42.9 | 187.1 | 53.235 | 0 | 202.3206 | 250
144 | ТП-520 6/0,4 кВ |  | 250 | 230 | 39.1 | 190.9 | 54.45 | 0 | 201.1056 | 250
145 | ТП-621 6/0,4 кВ |  | 250 | 230 | 23 | 207 | 46.85 | 0 | 208.7056 | 250
ТП (с. Грушеватка)
146 | ТП-199, ТП-199А 6/0,4 кВ |  | 1х320+1х400 (720) | 412.16 | 66.47 | 345.69 | 299 | 0 | 158.9556 | 250
Запорізькі РЕМ
м. Запоріжжя
1 | ТП-524 6/0,4кВ (Запоріжжя) |  | 2х630 (1260) | 811.44 | 107.5 | 703.94 | 882.1 | 0 | 19.5 | 250
2 | КТП-1 10/0,4кВ (Запоріжжя) |  | 160 | 147.2 | 20 | 127.2 | 136 | 0 | 27.5556 | 250
м. Оріхів
3 | ТП-1 10/0,4кВ (Оріхів) |  | 560 | 515.2 | 45 | 470.2 | 710 | 0 | 0 | ---
4 | ТП-4 10/0,4кВ (Оріхів) |  | 1000 | 920 | 217 | 703 | 850 | 0 | 172.2222 | 250
5 | ТП-9 10/0,4кВ (Оріхів) |  | 1000 | 920 | 16.2 | 903.8 | 8 | 0 | 1014.2222 | 250
6 | ТП-10 10/0,4кВ (Оріхів) |  | 400 | 368 | 21 | 347 | 32 | 0 | 376.8889 | 250
7 | ТП-20 10/0,4кВ (Оріхів) |  | 630 | 579.6 | 5.5 | 574.1 | 230 | 0 | 414 | 250
м. Мелітополь
8 | ТП-5 6/0,4кВ (Мелітополь) |  | 400 | 368 | 112.3 | 255.7 | 157 | 0 | 251.8889 | 250
9 | ТП-6 6/0,4кВ (Мелітополь) |  | 400 | 368 | 327 | 41 | 323.5 | 18 | 207.7537 | 250
10 | ТП-7 6/0,4кВ (Мелітополь) |  | 400 | 368 | 294.3 | 73.7 | 200 | 0 | 208.8889 | 250
11 | ТП-8 6/0,4кВ (Мелітополь) |  | 320 | 294.4 | 270.5 | 23.9 | 91.5 | 9 | 226.6111 | 250
12 | ТП-9 6/0,4кВ (Мелітополь) |  | 400 | 368 | 10.2 | 357.8 | 100 | 0 | 308.8889 | 250
13 | ТП-10 6/0,4кВ (Мелітополь) |  | 400 | 368 | 340 | 28 | 259 | 0 | 290.2537 | 250
14 | ТП-11 6/0,4кВ (Мелітополь) |  | 2x400 (800) | 515.2 | 250.4 | 264.8 | 400 | 0 | 172.4444 | 250
15 | ТП-13 6/0,4кВ (Мелітополь) |  | 250 | 230 | 97.8 | 132.2 | 126 | 0 | 129.5556 | 250
16 | ТП-14 6/0,4кВ (Мелітополь) |  | 400 | 368 | 25.4 | 342.6 | 80 | 0 | 328.8889 | 250
17 | ТП-15 6/0,4кВ (Мелітополь) |  | 160 | 147.2 | 34.12 | 113.08 | 160 | 0 | 3.5556 | 250
18 | ТП-17 6/0,4кВ (Мелітополь) |  | 2x400 (800) | 515.2 | 341.4 | 173.8 | 387.5 | 0 | 381.4552 | 250
19 | ТП-18 6/0,4кВ (Мелітополь) |  | 400 | 368 | 12.9 | 355.1 | 105 | 0 | 303.8889 | 250
Криворізькі РЕМ
1 | РП-3П 6/0,4кВ |  | 2х630 (1260) | 811.44 | 120.06 | 691.38 | 295 | 0 | 606.6 | 250
2 | РП-5П 6/0,4кВ |  | 2х1000 (2000) | 1288 | 92.64 | 1195.36 | 480 | 0 | 951.1111 | 250
3 | КТП-105 6/0,4кВ |  | 250 | 230 | 36.5 | 193.5 | 182 | 0 | 73.5556 | 250
4 | КТП-145 6/0,4кВ |  | 250 | 230 | 59.54 | 170.46 | 182 | 0 | 73.5556 | 250
5 | ТП-673 6/0,4кВ |  | 160 | 147.2 | 12.88 | 134.32 | 58 | 0 | 105.5556 | 250
6 | КТП-289 6/0,4кВ |  | 63 | 57.96 | 2.2 | 55.76 | 16 | 0 | 48.4 | 250
7 | КТП-796 6/0,4кВ |  | 250 | 230 | 20.26 | 209.74 | 55 | 0 | 200.5556 | 250
8 | МТП-672 6/0,4кВ |  | 63 | 57.96 | 22.78 | 35.18 | 50 | 0 | 14.4 | 250
9 | МТП-240 6/0,4кВ |  | 63 | 57.96 | 3.1 | 54.86 | 10 | 0 | 54.4 | 250
10 | ТП-001 6/0,4кВ |  | 2х250(500) | 322 | 88.67 | 233.33 | 312.7 | 16 | 151.897 | 250
11 | МТП-002 6/0,4кВ |  | 100 | 92 | 50.85 | 41.15 | 82 | 0 | 20.2222 | 250
12 | КТП-003 6/0,4кВ |  | 630 | 579.6 | 0 | 579.6 | 0 | 0 | 644 | 250
13 | КТП-1 6/0,4кВ |  | 250 | 230 | 77.5 | 152.5 | 330 | 0 | 103.9623 | 250
14 | КТП-2 6/0,4кВ |  | 400 | 368 | 150 | 218 | 280 | 5.1 | 264.1537 | 250
15 | КТП-3 6/0,4кВ |  | 400 | 368 | 125 | 243 | 328.5 | 15 | 205.7537 | 250
16 | КТП-4 6/0,4кВ |  | 315 | 289.8 | 34.07 | 255.73 | 144 | 0 | 288.5373 | 250
17 | КТП-5 6/0,4кВ |  | 200 | 184 | 19.45 | 164.55 | 150 | 0 | 124.6269 | 250
18 | КТП-5 2 Т6/0,4кВ |  | 250 | 230 | 25.08 | 204.92 | 229.5 | 8.4 | 105.3836 | 250
19 | ТП-390 6/0,4кВ |  | 160 | 147.2 | 24.58 | 122.62 | 138 | 0 | 81.7015 | 250
20 | ТП-381 6/0,4кВ |  | 320 | 294.4 | 23.2 | 271.2 | 180 | 0 | 147.1111 | 250
21 | КТП-391 6/0,4кВ |  | 180 | 165.6 | 8.5 | 157.1 | 37 | 0 | 147 | 250
22 | КТП-330 6/0,4кВ |  | 63 | 57.96 | 2.98 | 54.98 | 10 | 0 | 54.4 | 250
23 | ТП-556 6/0,4кВ |  | 250 | 230 | 55.46 | 174.54 | 242 | 0 | 13.5556 | 250
24 | КТП-683 6/0,4кВ |  | 250 | 230 | 68.59 | 161.41 | 182 | 0 | 161.2836 | 250
25 | КТП-179 10/0,4 кВ |  | 250 | 230 | 51.67 | 178.33 | 105 | 0 | 150.5556 | 250
26 | КТП-312 10/0,4 кВ |  | 250 | 230 | 48.26 | 181.74 | 160.7 | 0 | 182.5836 | 250
27 | МТП-228 6/0,4кВ |  | 63 | 57.96 | 17.388 | 40.572 | 25 | 0 | 39.4 | 250
28 | ТП-630 10/0,4 кВ |  | 160 | 147.2 | 14.98 | 132.22 | 121 | 0 | 42.5556 | 250
29 | ТП-750 10/0,4 кВ |  | 2х400(800) | 515.2 | 37.58 | 477.62 | 172 | 0 | 400.4444 | 250
30 | КТП-178 10/0,4 кВ |  | 250 | 230 | 33.59 | 196.41 | 121 | 0 | 134.5556 | 250
31 | МТП-655 10/0,4 кВ |  | 100 | 92 | 18.5 | 73.5 | 70 | 0 | 32.2222 | 250
32 | КТП-631 10/0,4 кВ |  | 250 | 230 | 47.62 | 182.38 | 182 | 0 | 73.5556 | 250
33 | ТП-105 Т1 Т2 (Кривий Ріг) 6/0,4кВ |  | 2х250(500) | 322 | 165.73 | 156.27 | 315 | 0 | 165.597 | 250
34 | КТП-1к 6/0,4кВ |  | 160 | 147.2 | 43.58 | 103.62 | 192 | 0 | 27.7015 | 250
35 | КТП-2к 6/0,4кВ |  | 180 | 165.6 | 41.12 | 124.48 | 232.6 | 0 | 14.5642 | 250
36 | МТП-139 6/0,4кВ |  | 160 | 147.2 | 38.9 | 108.3 | 104 | 0 | 115.7015 | 250
37 | КТП-700 6/0,4кВ |  | 250 | 230 | 12.96 | 217.04 | 100 | 0 | 155.5556 | 250
38 | КТП-621 6/0,4кВ |  | 250 | 230 | 8.93 | 221.07 | 16 | 0 | 239.5556 | 250
39 | МТП-147 6/0,4кВ |  | 4 | 3.68 | 1.5 | 2.18 | 2.5 | 0 | 1.5889 | 250
40 | ТП-40 6/0,4кВ |  | 160 | 147.2 | 60.83 | 86.37 | 47 | 0 | 116.5556 | 250
41 | КТП-343 10/0,4 кВ |  | 250 | 230 | 42.38 | 187.62 | 131.4 | 0 | 211.8836 | 250
42 | КТП-119 6/0,4кВ |  | 63 | 57.96 | 1.07 | 56.89 | 30 | 0 | 34.4 | 250
43 | КТП-595 6/0,4кВ |  | 400 | 368 | 22.98 | 345.02 | 129 | 0 | 279.8889 | 250
44 | КТП-806 6/0,4кВ |  | 100 | 92 | 12 | 80 | 35 | 0 | 67.2222 | 250
45 | КТП-698 6/0,4кВ |  | 160 | 147.2 | 18.4 | 128.8 | 52.3 | 0 | 111.2556 | 250
46 | ТП-567 10/0,4 кВ |  | 250 | 230 | 47.9 | 182.1 | 92 | 0 | 163.5556 | 250
47 | КТП-19 6/0,4кВ |  | 320 | 294.4 | 14.18 | 280.22 | 121 | 0 | 206.1111 | 250
48 | ТП-24 6/0,4кВ |  | 250 | 230 | 12.6 | 217.4 | 70 | 0 | 185.5556 | 250
49 | КТП-48 6/0,4кВ |  | 100 | 92 | 52.32 | 39.68 | 121 | 0 | 0 | ---
50 | ТП-680 10/0,4 кВ |  | 400 | 368 | 82.75 | 285.25 | 242 | 0 | 307.2537 | 250
51 | ТП-295 10/0,4 кВ |  | 250 | 230 | 42.18 | 187.82 | 244.8 | 0 | 98.4836 | 250
52 | ТП-3 10/0,4 кВ |  | 250 | 230 | 60.64 | 169.36 | 122 | 0 | 221.2836 | 250
53 | КТП-520 10/0,4 кВ |  | 320 | 294.4 | 17.6 | 276.8 | 45 | 0 | 282.1111 | 250
54 | КТП-401 10/0,4 кВ |  | 250 | 230 | 18.56 | 211.44 | 70 | 0 | 185.5556 | 250
55 | ТП-1 6/0,4кВ |  | 400 | 368 | 93.26 | 274.74 | 364 | 3 | 327.3396 | 250
56 | ТП-2 6/0,4кВ |  | 400 | 368 | 43.95 | 324.05 | 121 | 0 | 287.8889 | 250
57 | КТП-296 10/0,4 кВ |  | 160 | 147.2 | 21.89 | 125.31 | 121 | 3 | 95.7015 | 250
58 | КТП-294 10/0,4 кВ |  | 160 | 147.2 | 51.52 | 95.68 | 105 | 0 | 114.7015 | 250
59 | ТП-НПВ |  | 160 | 147.2 | 3.97 | 143.23 | 60 | 0 | 103.5556 | 250
60 | ТП-775 10/0,4 кВ |  | 250 | 230 | 30.77 | 199.23 | 182 | 0 | 73.5556 | 250
61 | КТП-777 10/0,4 кВ |  | 160 | 147.2 | 14.72 | 132.48 | 35 | 0 | 128.5556 | 250
62 | КТП-516 10/0,4 кВ |  | 250 | 230 | 32.93 | 197.07 | 97 | 0 | 158.5556 | 250
63 | КТП-91 6/0,4кВ |  | 400 | 368 | 123.7 | 244.3 | 320 | 0 | 88.8889 | 250
64 | КТП-57 6/0,4кВ |  | 250 | 230 | 146.87 | 83.13 | 160 | 0 | 95.5556 | 250
65 | ТП-370 Т-1 Т-2 10/0,4 кВ |  | 2х400(800) | 515.2 | 79.68 | 435.52 | 278 | 0 | 490.9552 | 250
66 | КТП-617 10/0,4 кВ |  | 400 | 368 | 24.12 | 343.88 | 36 | 0 | 372.8889 | 250
67 | МТП-688 10/0,4 кВ |  | 160 | 147.2 | 45.59 | 101.61 | 91 | 0 | 72.5556 | 250
68 | КТП-795 10/0,4 кВ |  | 250 | 230 | 55.51 | 174.49 | 189.3 | 0 | 153.9836 | 250
69 | КТП-563 10/0,4 кВ |  | 250 | 230 | 18.17 | 211.83 | 43 | 0 | 212.5556 | 250
70 | МТП-202 10/0,4 кВ |  | 100 | 92 | 17.58 | 74.42 | 30 | 0 | 72.2222 | 250
71 | КТП-165 10/0,4 кВ |  | 160 | 147.2 | 0.17 | 147.03 | 40 | 0 | 123.5556 | 250
72 | МТП-199 10/0,4 кВ |  | 160 | 147.2 | 3.77 | 143.43 | 120 | 0 | 43.5556 | 250
73 | МТП-175 10/0,4 кВ |  | 160 | 147.2 | 6.8 | 140.4 | 35 | 0 | 128.5556 | 250
74 | МТП-335 10/0,4 кВ |  | 100 | 92 | 16.95 | 75.05 | 20 | 0 | 82.2222 | 250
75 | КТП-174 10/0,4 кВ |  | 250 | 230 | 28.1 | 201.9 | 240 | 0 | 15.5556 | 250
76 | ТП-692 10/0,4 кВ |  | 400 | 368 | 47.16 | 320.84 | 135 | 0 | 273.8889 | 250
77 | КТП-255 10/0,4 кВ |  | 630 | 579.6 | 23.84 | 555.76 | 530 | 0 | 114 | 250
78 | КТП-747 10/0,4 кВ |  | 160 | 147.2 | 13.23 | 133.97 | 120 | 0 | 43.5556 | 250
79 | МТП-752 10/0,4 кВ |  | 63 | 57.96 | 1.35 | 56.61 | 50 | 0 | 14.4 | 250
80 | ТП-269 10/0,4 кВ |  | 250 | 230 | 69.05 | 160.95 | 255 | 0 | 0.55556 | 250
81 | МТП-207 10/0,4 кВ |  | 63 | 57.96 | 34.37 | 23.59 | 79 | 0 | 7.5075 | 250
82 | МТП-746 10/0,4 кВ |  | 100 | 92 | 9.97 | 82.03 | 42 | 0 | 60.2222 | 250
83 | ТП-900 6/0,4кВ |  | 400 | 368 | 48.38 | 319.62 | 177 | 0 | 231.8889 | 250
84 | ТП-1057 Т-1 Т-2 6/0,4кВ |  | 2х180(360) | 231.84 | 168.73 | 63.11 | 525 | 0 | 0 | ---
85 | МТП-1293 6/0,4кВ |  | 100 | 92 | 42.34 | 49.66 | 50 | 0 | 52.2222 | 250
86 | КТП-1294 6/0,4кВ |  | 250 | 230 | 21.72 | 208.28 | 25 | 0 | 230.5556 | 250
87 | ТП-990 Т-1 Т-2 6/0,4кВ |  | 2х630 | 811.44 | 59.72 | 751.72 | 480 | 0 | 421.6 | 250
Дніпропетровські РЕМ
1 | ТП-100 6/0,4 кВ |  | 250 | 230 | 17.1396 | 212.8604 | 177 |  | 78.5556 | 250
2 | ТП-101 6/0,4 кВ |  | 630 | 579.6 | 66.2308 | 513.3692 | 565 |  | 79 | 250
3 | ТП-102 6/0,4 кВ |  | 1х630+1х400 (1030) | 515.2 | 151.0824 | 364.1176 | 2016.48 |  | 0 | ---
4 | ТП-103 6/0,4 кВ |  | 320 | 294.4 | 91.4112 | 202.9888 | 810 |  | 0 | ---
5 | ТП-104 6/0,4 кВ |  | 400 | 368 | 95.8548 | 272.1452 | 877.82 |  | 0 | ---
6 | ТП-105 6/0,4 кВ |  | 630 | 579.6 | 135.2124 | 444.3876 | 1040.46 |  | 0 | ---
7 | ТП-106 6/0,4 кВ |  | 630 | 579.6 | 56.7088 | 522.8912 | 619 |  | 25 | 250
8 | ТП-107 6/0,4 кВ |  | 2х400 (800) | 515.2 | 149.8128 | 365.3872 | 1611 | 6 | 0 | ---
9 | ТП-108 6/0,4 кВ |  | 2х400 (800) | 515.2 | 0 | 515.2 | 312 |  | 260.4444 | 250
10 | ТП-109 6/0,4 кВ |  | 320 | 294.4 | 84.2168 | 210.1832 | 443.1 |  | 0 | ---
11 | ТП-110 6/0,4 кВ |  | 400 | 368 | 59.248 | 308.752 | 735.39 |  | 0 | ---
12 | ТП-111 6/0,4 кВ |  | 400 | 368 | 121.2468 | 246.7532 | 470.91 |  | 0 | ---
13 | ТП-112 6/0,4 кВ |  | 630 | 579.6 | 105.38 | 474.22 | 555 |  | 89 | 250
14 | ТП-113 6/0,4 кВ |  | 1х400+1х320(720) | 412.16 | 0 | 412.16 | 500 |  | 0 | ---
15 | ТП-114 6/0,4 кВ |  | 2х1000 (2000) | 1288 | 0 | 1288 | 1400 |  | 31.1111 | 250
16 | ТП-115 6/0,4 кВ |  | 2х630 (1260) | 811.44 | 165.89 | 645.55 | 1040.75 |  | 0 | ---
17 | ТП-116 6/0,4 кВ |  | 1х320+1х630(950) | 412.16 | 289.26 | 122.9 | 1091.6 |  | 0 | ---
18 | ТП-117 6/0,4 кВ |  | 1х400+1х320(720) | 412.16 | 71.94 | 340.22 | 1318.2 |  | 0 | ---
19 | ТП-118 6/0,4 кВ |  | 400 | 368 | 187.27 | 180.73 | 1327.6 |  | 0 | ---
20 | ТП-119 6/0,4 кВ |  | 320 | 412.16 | 113.4176 | 298.7424 | 1361.5 |  | 0 | ---
21 | ТП-120 6/0,4 кВ |  | 1х320+1х400(720) | 412.16 | 115.1104 | 297.0496 | 1487.2 |  | 0 | ---
22 | ТП-121 6/0,4 кВ |  | 2х400 (800) | 515.2 | 160.1812 | 355.0188 | 637.2 |  | 0 | ---
23 | ТП-122 6/0,4 кВ |  | 2х400 (800) | 515.2 | 145.37 | 369.83 | 581.68 |  | 0 | ---
24 | ТП-123 6/0,4 кВ |  | 2х320 (640) | 412.16 | 189.382 | 222.778 | 529.95 |  | 0 | ---
25 | ТП-124 6/0,4 кВ |  | 2х630 (1260) | 811.44 | 190.44 | 621 | 902.95 |  | 0 | ---
26 | ТП-126 6/0,4 кВ |  | 160 | 147.2 | 0 | 147.2 | 110 |  | 53.5556 | 250
27 | КТП-127 6/0,4 кВ |  | 2х400 (800) | 515.2 | 0 | 515.2 | 222.5 |  | 349.9444 | 250
28 | ТП-128 6/0,4 кВ |  | 2х630 (1260) | 811.44 | 540.64 | 270.8 | 1292.5 |  | 0 | ---
29 | ТП-130 6/0,4 кВ |  | 2х1000 (2000) | 1288 | 883.53 | 404.47 | 1433.5 |  | 0 | ---
30 | ТП-131 6/0,4 кВ |  | 2х1000 (2000) | 1288 | 416.01 | 871.99 | 1680.7 |  | 0 | ---
31 | ТП-132 6/0,4 кВ |  | 2х630 (1260) | 811.44 | 245.83 | 565.61 | 1185.8 |  | 0 | ---
32 | ТП-133 6/0,4 кВ |  | 1х320+1х400(720) | 412.16 | 184.73 | 227.43 | 489.5 |  | 0 | ---
33 | ТП-134 6/0,4 кВ |  | 2х630 (1260) | 811.44 | 161.451 | 649.989 | 434 |  | 467.6 | 250
34 | ТП-135 6/0,4 кВ |  | 2х630 (1260) | 811.44 | 647.28 | 164.16 | 1420.5 |  | 0 | ---
35 | ТП-136 6/0,4 кВ |  | 2х630 (1260) | 811.44 | 455.28 | 356.16 | 1399.4 |  | 0 | ---
36 | ТП-137 6/0,4 кВ |  | 2х630 (1260) | 811.44 | 393.64 | 417.8 | 1214.8 |  | 0 | ---
37 | ТП-138 6/0,4 кВ |  | 2х400 (800) | 515.2 | 245.879 | 269.321 | 1393.17 |  | 0 | ---
38 | ТП-139 6/0,4 кВ |  | 2х630 (1260) | 811.44 | 470.34 | 341.1 | 529.8 |  | 371.8 | 250
39 | ТП-140 6/0,4 кВ |  | 2х630 (1260) | 811.44 | 239.32 | 572.12 | 701 |  | 200.6 | 250
40 | ТП-141 6/0,4 кВ |  | 2х1000 (2000) | 1288 | 78.292 | 1209.708 | 1380 | 3.2 | 47.9111 | 250
41 | ТП-142А 6/0,4 кВ |  | 2х630 (1260) | 811.44 | 76.176 | 735.264 | 780 |  | 121.6 | 250
42 | КТП-143 6/0,4 кВ |  | 160 | 147.2 | 55.016 | 92.184 | 130 |  | 33.5556 | 250
43 | ТП-301 10/0,4 кВ |  | 2х1000 (2000) | 1288 | 702.72 | 585.28 | 1338.53 |  | 92.5811 | 250
44 | КТП-129 10/0,4 кВ |  | 2х630 (1260) | 811.44 | 322.48 | 488.96 | 510 |  | 391.6 | 250
45 | ТП-200 6/0,4 кВ |  | 2х400 (800) | 515.2 | 295.61 | 219.59 | 754 |  | 0 | ---
46 | ТП-201 6/0,4 кВ |  | 2х320(640) | 412.16 | 133.94 | 278.22 | 951.81 | 8 | 0 | ---
47 | ТП-202 6/0,4 кВ |  | 630 | 579.6 | 258.79 | 320.81 | 814.47 |  | 0 | ---
48 | ТП-203 6/0,4 кВ |  | 2х400 (800) | 515.2 | 134.58 | 380.62 | 905.4 |  | 0 | ---
49 | ТП-204 6/0,4 кВ |  | 2х400 (800) | 515.2 | 156.37 | 358.83 | 820.58 |  | 0 | ---
50 | ТП-205 6/0,4 кВ |  | 2х400 (800) | 515.2 | 268.94 | 246.26 | 1100.6 |  | 0 | ---
51 | ТП-206 6/0,4 кВ |  | 400 | 368 | 90.56 | 277.44 | 731.1 |  | 0 | ---
52 | ТП-207 6/0,4 кВ |  | 2х630 (1260) | 811.44 | 208.64 | 602.8 | 1873.4 |  | 0 | ---
53 | ТП-207А 6/0,4 кВ |  | 1х400+1х630(1030) | 515.2 | 0 | 515.2 | 353.6 |  | 218.8444 | 250
54 | ТП-208 6/0,4 кВ |  | 2х400 (800) | 515.2 | 169.28 | 345.92 | 666.2 |  | 0 | ---
55 | ТП-209 6/0,4 кВ |  | 630 | 579.6 | 160.18 | 419.42 | 705.4 |  | 0 | ---
56 | ТП-210 6/0,4 кВ |  | 2х400 (800) | 515.2 | 397.6 | 117.6 | 927.5 |  | 0 | ---
57 | ТП-211 6/0,4 кВ |  | 1х320+1х400(720) | 412.16 | 234.03 | 178.13 | 987 | 10 | 0 | ---
58 | ТП-212 6/0,4 кВ |  | 630 | 579.6 | 304.07 | 275.53 | 1060.85 |  | 0 | ---
59 | ТП-213 6/0,4 кВ |  | 400 | 368 | 107.92 | 260.08 | 594.53 | 16 | 0 | ---
60 | ТП-214 6/0,4 кВ |  | 400 | 368 | 89.93 | 278.07 | 614.2 | 1.5 | 0 | ---
61 | ТП-215 6/0,4 кВ |  | 400 | 368 | 145.16 | 222.84 | 1030.2 |  | 0 | ---
62 | ТП-216 6/0,4 кВ |  | 2х320 (640) | 412.16 | 0 | 412.16 | 195 |  | 262.9556 | 250
63 | ТП-217 6/0,4 кВ |  | 2х400 (800) | 515.2 | 148.755 | 366.445 | 711 |  | 0 | ---
64 | ТП-218 6/0,4 кВ |  | 1х560+1х630 (1190) | 721.28 | 214.77 | 506.51 | 1384.41 |  | 0 | ---
65 | ТП-219 6/0,4 кВ |  | 400 | 368 | 65.38 | 302.62 | 1297.2 |  | 0 | ---
66 | ТП-220 6/0,4 кВ |  | 2х400 (800) | 515.2 | 330.94 | 184.26 | 1639.6 |  | 0 | ---
67 | ТП-221 6/0,4 кВ |  | 400 | 368 | 101.78 | 266.22 | 445.81 |  | 0 | ---
68 | ТП-222 6/0,4 кВ |  | 320 | 294.4 | 109.19 | 185.21 | 819 |  | 0 | ---
69 | ТП-223 6/0,4 кВ |  | 1х630+1х400 (1030) | 515.2 | 240.17 | 275.03 | 1216.92 |  | 0 | ---
70 | ТП-224 6/0,4 кВ |  | 400 | 368 | 121.25 | 246.75 | 1078.3 |  | 0 | ---
71 | ТП-226 6/0,4 кВ |  | 250 | 230 | 104.95 | 125.05 | 553.17 |  | 0 | ---
72 | ТП-227 6/0,4 кВ |  | 2х250 (500) | 322 | 253.497 | 68.503 | 480 |  | 0 | ---
73 | ТП-228 6/0,4 кВ |  | 2х630 (1260) | 811.44 | 354.64 | 456.8 | 1248.56 |  | 0 | ---
74 | ТП-229 6/0,4 кВ |  | 250 | 230 | 124.41 | 105.59 | 454 |  | 0 | ---
75 | ТП-230 6/0,4 кВ |  | 2х400 (800) | 515.2 | 266.62 | 248.58 | 877.59 |  | 0 | ---
76 | ТП-231 6/0,4 кВ |  | 400 | 368 | 107.92 | 260.08 | 818 | 7 | 0 | ---
77 | ТП-232 6/0,4 кВ |  | 560 | 515.2 | 0 | 515.2 | 400 |  | 172.4444 | 250
78 | ТП-233 6/0,4 кВ |  | 1х400+1х630 (1030) | 515.2 | 116.59 | 398.61 | 680.3 |  | 0 | ---
79 | ТП-234 6/0,4 кВ |  | 2х250 (500) | 322 | 130.77 | 191.23 | 1235.13 |  | 0 | ---
80 | ТП-235 6/0,4 кВ |  | 2х630 (1260) | 811.44 | 366.91 | 444.53 | 1035.05 | 10 | 0 | ---
81 | ТП-236 6/0,4 кВ |  | 2х630 (1260) | 811.44 | 215.41 | 596.03 | 384.75 |  | 516.85 | 250
82 | ТП-238 6/0,4 кВ |  | 2х630 (1260) | 811.44 | 231.7 | 579.74 | 1855.38 |  | 0 | ---
83 | ТП-239 6/0,4 кВ |  | 320 | 294.4 | 22.43 | 271.97 | 126 | 100 | 101.1111 | 250
84 | ТП-240 6/0,4 кВ |  | 1х630+1х400 (1030) | 515.2 | 372.839 | 142.361 | 1007.5 |  | 0 | ---
85 | ТП-241 6/0,4 кВ |  | 2х400 (800) | 515.2 | 463.83 | 51.37 | 1074.71 |  | 0 | ---
86 | ТП-242 6/0,4 кВ |  | 2х400 (800) | 515.2 | 261.96 | 253.24 | 929.05 |  | 0 | ---
87 | ТП-243 6/0,4 кВ |  | 2х400 (800) | 515.2 | 253.5 | 261.7 | 767.5 |  | 0 | ---
88 | ТП-244 6/0,4 кВ |  | 2х400 (800) | 515.2 | 443.94 | 71.26 | 890.5 |  | 0 | ---
89 | ТП-245 6/0,4 кВ |  | 1х630+1х320 (950) | 412.16 | 284.81 | 127.35 | 960.33 |  | 0 | ---
90 | ТП-246 6/0,4 кВ |  | 2х400 (800) | 515.2 | 241.86 | 273.34 | 567 |  | 5.4444 | 250
91 | ТП-247 6/0,4 кВ |  | 2х630 (1260) | 811.44 | 78.72 | 732.72 | 868 | 30 | 3.6 | 250
92 | ТП-301А 6/0,4 кВ |  | 200 | 184 | 100.51 | 83.49 | 527.4 |  | 0 | ---
93 | ТП-302 6/0,4 кВ |  | 2х630 (1260) | 811.44 | 147.27 | 664.17 | 1737.73 |  | 0 | ---
94 | ТП-303 6/0,4 кВ |  | 320 | 294.4 | 107.92 | 186.48 | 1236.74 |  | 0 | ---
95 | ТП-304 6/0,4 кВ |  | 400 | 368 | 118.496 | 249.504 | 215 |  | 193.8889 | 250
96 | ТП-305 6/0,4 кВ |  | 1х630+1х400 (1030) | 515.2 | 179.014 | 336.186 | 472.3 |  | 100.1444 | 250
97 | КТП-305А 6/0,4 кВ |  | 400 | 368 | 119.98 | 248.02 | 392.7 |  | 16.1889 | 250
98 | ТП-307 6/0,4 кВ |  | 400 | 368 | 40.63 | 327.37 | 588.58 |  | 0 | ---
99 | ТП-308 6/0,4 кВ |  | 2х400 (800) | 515.2 | 69.83 | 445.37 | 447 |  | 125.4444 | 250
100 | ТП-309 6/0,4 кВ |  | 630 | 579.6 | 281.004 | 298.596 | 2006.13 |  | 0 | ---
101 | ТП-310 6/0,4 кВ |  | 630 | 579.6 | 82.52 | 497.08 | 463 |  | 181 | 250
102 | КТП-311 6/0,4 кВ |  | 250 | 230 | 81.89 | 148.11 | 297.44 |  | 0 | ---
103 | ТП-312 6/0,4 кВ |  | 630 | 579.6 | 196.79 | 382.81 | 1917.55 | 5 | 0 | ---
104 | ТП-314 6/0,4 кВ |  | 2х630 (1260) | 811.44 | 332.21 | 479.23 | 1138 |  | 0 | ---
105 | ТП-315 6/0,4 кВ |  | 250 | 230 | 82.52 | 147.48 | 405 |  | 0 | ---
106 | ТП-316 6/0,4 кВ |  | 2х400 (800) | 515.2 | 165.04 | 350.16 | 1861.73 |  | 0 | ---
107 | ТП-317 6/0,4 кВ |  | 400 | 368 | 97.34 | 270.66 | 454.74 |  | 0 | ---
108 | ТП-318 6/0,4 кВ |  | 630 | 579.6 | 167.38 | 412.22 | 790 |  | 0 | ---
109 | ТП-319 6/0,4 кВ |  | 2х630 (1260) | 811.44 | 203.136 | 608.304 | 1624.2 | 10 | 0 | ---
110 | ТП-320 6/0,4 кВ |  | 400 | 368 | 90.99 | 277.01 | 2003.2 |  | 0 | ---
111 | КТП-322 6/0,4 кВ |  | 400 | 368 | 78.29 | 289.71 | 1768.6 | 8.6 | 0 | ---
112 | ТП-323 6/0,4 кВ |  | 320 | 294.4 | 95.22 | 199.18 | 1081.6 |  | 0 | ---
113 | ТП-324 6/0,4 кВ |  | 250 | 230 | 78.292 | 151.708 | 651.5 |  | 0 | ---
114 | ТП-325 6/0,4 кВ |  | 560 | 515.2 | 87.814 | 427.386 | 610 |  | 0 | ---
115 | ТП-326 6/0,4 кВ |  | 630 | 579.6 | 124.844 | 454.756 | 708.3 |  | 0 | ---
116 | ТП-332 6/0,4 кВ |  | 400 | 368 | 82.524 | 285.476 | 850.8 |  | 0 | ---
117 | КТП-334 6/0,4 кВ |  | 630 | 579.6 | 95.22 | 484.38 | 472.68 |  | 171.32 | 250
118 | КТП-335 6/0,4 кВ |  | 400 | 368 | 55.016 | 312.984 | 532 |  | 0 | ---
119 | ТП-336 6/0,4 кВ |  | 630 | 579.6 | 88.872 | 490.728 | 509 |  | 135 | 250
120 | ТП-400 10/0,4 кВ |  | 2х1000 (2000) | 1288 | 296.24 | 991.76 | 2505.7 |  | 0 | ---
121 | ТП-401 10/0,4 кВ |  | 2х1000 (2000) | 1288 | 634.8 | 653.2 | 1183.49 |  | 247.6211 | 250
122 | ТП-5080 10/0,4 кВ |  | 2х630 (1260) | 811.44 | 184.09 | 627.35 | 983.5 |  | 0 | ---
123 | ТП-5081 10/0,4 кВ |  | 1х400+1х630 (1030) | 515.2 | 190.44 | 324.76 | 1029.2 |  | 0 | ---
124 | ТП-5082 10/0,4 кВ |  | 2х630 (1260) | 811.44 | 219.006 | 592.434 | 1300.9 |  | 0 | ---
125 | ТП-5083 10/0,4 кВ |  | 2х630 (1260) | 811.44 | 187.27 | 624.17 | 865 |  | 36.6 | 250
126 | ТП-5084 10/0,4 кВ |  | 2х400 (800) | 515.2 | 209.48 | 305.72 | 1156 |  | 0 | ---
127 | ТП-5085 10/0,4 кВ |  | 2х630 (1260) | 811.44 | 173.51 | 637.93 | 901.8 |  | 0 | ---
128 | ТП-5086 10/0,4 кВ |  | 2х630 (1260) | 811.44 | 96.91 | 714.53 | 1100 |  | 0 | ---
129 | ТП-5089 10/0,4 кВ |  | 400 | 368 | 52.9 | 315.1 | 108.69 |  | 300.1989 | 250
130 | ТП-19А 6/0,4 кВ |  | 2х630 (1260) | 811.44 | 223.66 | 587.78 | 895.93 |  | 5.67 | 250
131 | ТП-745 6/0,4 кВ |  | 630 | 579.6 | 349.99 | 229.61 | 762.4 |  | 0 | ---
132 | ТП-771 6/0,4 кВ |  | 1х180+1х400 (580) | 231.84 | 214.35 | 17.49 | 510.4 |  | 0 | ---
133 | ТП-853 10/0,4 кВ |  | 2х630 (1260) | 811.44 | 211.06 | 600.38 | 936 |  | 0 | ---
134 | ТП-5096 6/0,4 кВ |  | 2х250 (500) | 322 | 77.02 | 244.98 | 322 |  | 35.7778 | 250
135 | ТП-5112 10/0,4 кВ |  | 2х250 (500) | 322 | 31.32 | 290.68 | 180.9 |  | 176.8778 | 250
136 | ТП-5415 10/0,4 кВ |  | 2х400 (800) | 515.2 | 70.67 | 444.53 | 445.5 |  | 126.9444 | 250
137 | ТП-5416 6/0,4 кВ |  | 2х400 (800) | 515.2 | 206.945 | 308.255 | 904.8 |  | 0 | ---
138 | ТП-5154 6/0,4 кВ |  | 400 | 368 | 153.41 | 214.59 | 472.5 |  | 0 | ---
139 | ТП-1ш 6/0,4 кВ |  | 2х630 (1260) | 811.44 | 137.54 | 673.9 | 1857.57 |  | 0 | ---
140 | ТП-2ш 6/0,4 кВ |  | 400 | 368 | 88.87 | 279.13 | 695 |  | 0 | ---
141 | ТП-3ш 6/0,4 кВ |  | 2х630 (1260) | 811.44 | 102.63 | 708.81 | 1318.8 |  | 0 | ---
142 | ТП-5ш 6/0,4 кВ |  | 315 | 289.8 | 68.35 | 221.45 | 354.7 |  | 0 | ---
143 | ТП-7ш 6/0,4 кВ |  | 1х400+1х320 (720) | 412.16 | 97.34 | 314.82 | 651.5 |  | 0 | ---
144 | ТП-10ш 6/0,4 кВ |  | 630 | 579.6 | 38.09 | 541.51 | 790.8 | 15 | 0 | ---
145 | ТП-11ш 10/0,4 кВ |  | 1х400+1х630 (1030) | 515.2 | 110.032 | 405.168 | 820.74 |  | 0 | ---
146 | ТП-12ш 10/0,4 кВ |  | 2х630 (1260) | 811.44 | 78.292 | 733.148 | 761.42 |  | 140.18 | 250
147 | ТП-13ш 10/0,4 кВ |  | 2х400 (800) | 515.2 | 165.048 | 350.152 | 1392.48 |  | 0 | ---
148 | ТП-14ш 10/0,4 кВ |  | 630 | 579.6 | 48.67 | 530.93 | 560 |  | 84 | 250
149 | ТП-15ш 10/0,4 кВ |  | 1600 | 1472 | 38.09 | 1433.91 | 1500 |  | 135.5556 | 250
150 | ТП-35ш 6/0,4 кВ |  | 2х630 (1260) | 811.44 | 173.512 | 637.928 | 1512.71 |  | 0 | ---
151 | ТП-736ш 6/0,4 кВ |  | 315 | 289.8 | 49.73 | 240.07 | 759.375 |  | 0 | ---
152 | ТП-772ш 6/0,4 кВ |  | 315 | 289.8 | 42.32 | 247.48 | 368 |  | 0 | ---
153 | ТП-СПТУ 51 6/0,4 кВ |  | 2х200 (400) | 257.6 | 66.654 | 190.946 | 347.8 |  | 0 | ---
154 | ТП-23ДК Шинник 6/0,4 кВ |  | 2х630 (1260) | 811.44 | 71.94 | 739.5 | 360 |  | 541.6 | 250
155 | ТП-2к 6/0,4 кВ |  | 1х630+1х400 (1030) | 515.2 | 101.57 | 413.63 | 514.08 |  | 58.3644 | 250
156 | ТП-3к 6/0,4 кВ |  | 2х400 (800) | 515.2 | 84.64 | 430.56 | 795.9 |  | 0 | ---
157 | ТП-4к 6/0,4 кВ |  | 2х400 (800) | 515.2 | 97.34 | 417.86 | 819 |  | 0 | ---
158 | ТП-5к 6/0,4 кВ |  | 2х400 (800) | 515.2 | 160.82 | 354.38 | 1211.3 |  | 0 | ---
159 | ТП-6к 6/0,4 кВ |  | 2х630 (1260) | 811.44 | 76.176 | 735.264 | 903.5 |  | 0 | ---
160 | ТП-7к 6/0,4 кВ |  | 2х400 (800) | 515.2 | 84.64 | 430.56 | 2119.96 | 47.4 | 0 | ---
161 | ТП-8к 6/0,4 кВ |  | 2х400 (800) | 515.2 | 42.32 | 472.88 | 495.9 |  | 76.5444 | 250
162 | ТП-9к 6/0,4 кВ |  | 250 | 230 | 10.58 | 219.42 | 175 |  | 80.5556 | 250
163 | ТП-11к 6/0,4 кВ |  | 630 | 579.6 | 21.16 | 558.44 | 1654.4 | 33.8 | 0 | ---
164 | АТП-1 6/0,4 кВ |  | 1х250+1х400 (650) | 322 | 107.92 | 214.08 | 1505.1 |  | 0 | ---
165 | АТП-2 6/0,4 кВ |  | 2х250 (500) | 322 | 74.06 | 247.94 | 955.6 |  | 0 | ---
166 | АТП-3 6/0,4 кВ |  | 400 | 368 | 31.74 | 336.26 | 533.5 |  | 0 | ---
167 | АТП-4 6/0,4 кВ |  | 2х400 (800) | 515.2 | 86.76 | 428.44 | 712.94 | 10 | 0 | ---
168 | АТП-5 6/0,4 кВ |  | 250 | 230 | 10.58 | 219.42 | 340.06 |  | 0 | ---
169 | АТП-6 6/0,4 кВ |  | 250 | 230 | 38.09 | 191.91 | 200 |  | 55.5556 | 250
170 | АТП-6 2Т 6/0,4 кВ |  | 250 | 230 | 38.09 | 191.91 | 140 |  | 115.5556 | 250
171 | РП-49 6/0,4 кВ |  | 200 | 184 | 55.016 | 128.984 | 184 |  | 20.4444 | 250
172 | ТП-1418А 6/0,4 кВ |  | 1х1000+1х630 (1630) | 811.44 | 465.52 | 345.92 | 814.46 |  | 87.14 | 250
173 | КТП-1360 6/0,4 кВ |  | 180 | 165.6 | 95.22 | 70.38 | 208 |  | 0 | ---
174 | ТП-1849 6/0,4 кВ |  | 2х400 (800) | 515.2 | 270.85 | 244.35 | 602.3 |  | 0 | ---
175 | КТП 23А 6/0,4 кВ |  | 25 | 23 | 0 | 23 | 20 |  | 5.5556 | 250
176 | КТП 312А 6/0,4 кВ |  | 40 | 36.8 | 0 | 36.8 | 35 |  | 5.8889 | 250
177 | КТП 316А 6/0,4 кВ |  | 160 | 147.2 | 0 | 147.2 | 90 |  | 73.5556 | 250
178 | КТП 329 6/0,4 кВ |  | 50 | 46 | 0 | 46 | 20 |  | 31.1111 | 250
179 | КТП 397 6/0,4 кВ |  | 630 | 579.6 | 529.6 | 50 | 92 |  | 552 | 250
180 | КТП-413 6/0,4 кВ |  | 400 | 368 | 9.522 | 358.478 | 212 |  | 196.8889 | 250
181 | КТП 442 6/0,4 кВ |  | 63 | 57.96 | 0 | 57.96 | 50 |  | 14.4 | 250
182 | КТП-281 6/0,4кВ |  | 100 | 92 | 62 | 30 | 75 |  | 27.2222 | 250
183 | КТП-282 6/0,4кВ |  | 100 | 92 | 0 | 92 | 75 |  | 27.2222 | 250
184 | КТП-5-1-1 10/0,4 кВ |  | 1000 | 920 | 0 | 920 | 650 |  | 372.2222 | 250
185 | КТП-5-1-2 10/0,4 кВ |  | 1000 | 920 | 0 | 920 | 800 |  | 222.2222 | 250
186 | КТП-5-2-1 10/0,4 кВ |  | 1000 | 920 | 0 | 920 | 550 |  | 472.2222 | 250
187 | КТП-5-3-1 10/0,4 кВ |  | 1000 | 920 | 0 | 920 | 650 |  | 372.2222 | 250
188 | КТП-5-4-2 10/0,4 кВ |  | 630 | 579.6 | 0 | 579.6 | 200 |  | 444 | 250
189 | КТП-5-5-1 10/0,4 кВ |  | 250 | 230 | 0 | 230 | 142 |  | 113.5556 | 250
190 | КТП-1 10/0,4кВ |  | 630 | 579.6 | 0 | 579.6 | 340 |  | 304 | 250
191 | КТП-2 10/0,4кВ |  | 630 | 579.6 | 0 | 579.6 | 340 |  | 304 | 250
192 | КТП-3 10/0,4кВ |  | 630 | 579.6 | 0 | 579.6 | 340 |  | 304 | 250
193 | КТП-4 10/0,4кВ |  | 400 | 368 | 0 | 368 | 340 |  | 68.8889 | 250
194 | КТП-5 10/0,4кВ |  | 630 | 533.23 | 0 | 533.23 | 340 |  | 252.4778 | 250
195 | КТП-7 10/0,4кВ |  | 250 | 230 | 0 | 230 | 145 |  | 110.5556 | 250
196 | КТП-8 10/0,4кВ |  | 400 | 368 | 0 | 368 | 450 |  | 0 | ---
197 | КТП-14 10/0,4кВ |  | 400 | 368 | 0 | 368 | 390 |  | 18.8889 | 250
198 | КТП-14 10/0,4кВ |  | 400 | 368 | 0 | 368 | 390 |  | 18.8889 | 250
199 | КТП-16 10/0,4кВ |  | 100 | 92 | 0 | 92 | 30 |  | 72.2222 | 250
200 | КТП-20 10/0,4кВ |  | 630 | 579.6 | 0 | 579.6 | 340 |  | 304 | 250
201 | КТП-28 10/0,4кВ |  | 250 | 230 | 0 | 230 | 250 |  | 5.5556 | 250
202 | КТП-142 10/0,4кВ |  | 160 | 147.2 | 132.2 | 15 | 147.2 |  | 16.3556 | 250
203 | КТП-724 10/0,4кВ |  | 100 | 92 | 57 | 35 | 115 |  | 0 | ---
204 | КТП-1080 10/0,4кВ |  | 400 | 368 | 0 | 368 | 175 |  | 233.8889 | 250
| В.о. Генерального директора - Голови Правління | [6 empty] | Ф.С. Іващук
Note on I282: Автор: ФО Панченко
Note on H290: Автор: ДОЭ-10кВт
Note on I311: Автор: ФО Устименко
Note on I317: Автор: ФОП Крилова
Note on I324: Автор: ФОП Кушнир
Note on I326: Автор: ФОП Антонюк
Note on I382: Автор: ФО Мухсинов

## ПС
№ з/п | Диспетчерська назва підстанції, тип, рівні напруги обмоток трансформаторів | Код підстанції | Номінальна потужність підстанції, Sном., кВА | Максимально допустима потужність підстанції, Рмакс., кВт | Електричне навантаження в режимний день, Рреж. день, кВт | Резерв дозволеної потужності споживачів, Ррез. дозв. пот., кВт | Приєднана потужність, кВт |  | Резерв приєднаної потужності з урахуванням укладених договорів про приєднання, Ррез., кВт | Вартість резерву приєднаної потужності, грн./кВт (без ПДВ)
[7 empty] | приєднана (дозволена) потужність існуючих споживачів, Рпр., кВт | потужність, що приєднується за договорами про приєднання, Рдог., кВт
Підстанції силові
1 | ПС 150/35/6 кВ «КПО» |  | 2х25000 (50000) | 32200 | 30560 | 1640 | 51369 | 0 | -11615.9136 | ---
2 | ПС 150/10/6 кВ «Полімермаш» |  | 1х32000+1х40000 (72000) | 41216 | 15030 | 26186 | 58706 | 400 | -8222.0494 | ---
3 | ПС 150/6/6 кВ «Трубна» |  | 2х32000 (64000) | 41216 | 5120 | 36096 | 26738 | 75 | 24070.9506 | 250
4 | ПС 150/35/10 кВ «Силова» |  | 16000 | 14720 | 2340 | 12380 | 2600 | 0 | 15572.8395 | 250
5 | ПС 150/10/6 кВ «ПМЗ» |  | 32000 | 29440 | 1570 | 27870 | 70778 | 0 | -34432.321 | ---
6 | ПС 150/6/6 кВ «ПЗТО» |  | 2х32000 (64000) | 41216 | 4820 | 36396 | 39240 | 0 | 11643.9506 | 250
7 | ПС 150/10 кВ «Орсільмаш» |  | 2х16000 (32000) | 20608 | 1280 | 19328 | 2170 | 0 | 23271.9753 | 250
8 | ПС 150/6 кВ «Наклонноствольна» |  | 2х60000 (120000) | 77280 | 13286 | 63994 | 23800 | 0 | 71607.4074 | 250
9 | ПС 35/6 кВ № 3 |  | 2х6300 (12600) | 8114.4 | 2070 | 6044.4 | 7340 | 828.22 | 1849.5578 | 250
10 | ПС 35/6 кВ «ЖКК» |  | 2х4000 (8000) | 5152 | 820 | 4332 | 3840 | 0 | 2520.4938 | 250
11 | ПС 35/6 кВ «ЛТФ» |  | 2х6300 (12600) | 8114.4 | 4350 | 3764.4 | 3680 | 0 | 6337.7778 | 250
12 | ПС 35/10 кВ «НМФ» |  | 2х4000 (8000) | 5152 | 63 | 5089 | 1500 | 0 | 4860.4938 | 250
13 | ПС 35/6 кВ № 5 «Жилселище» |  | 2х5600 (11200) | 7212.8 | 4720 | 2492.8 | 261 | 0 | 8643.6914 | 250
14 | ПС 35/6 кВ № 47 «Западна» |  | 2х4000(8000) | 5152 | 1660 | 3492 | 10738 | 0 | -4377.5062 | ---
15 | ПС 35/6/10кВ № 50 «Березняки» |  | 2х10000 (20000) | 12880 | 5940 | 6940 | 1590 | 280 | 14031.2346 | 250
16 | ПС 35/6 кВ № 5 |  | 2х16000 (32000) | 20608 | 10600 | 10008 | 9102 | 0 | 16339.9753 | 250
17 | ПС 35/6 кВ № 29 |  | 2х4000 (8000) | 5152 | 420 | 4732 | 3600 | 0 | 2760.4938 | 250
18 | ПС 35/6 кВ «Інгулецька» |  | 2х3200 (6400) | 4121.6 | 714 | 3407.6 | 3780 | 0 | 1308.3951 | 250
19 | ПС 35/6 кВ «Північна-35» |  | 3200 | 2944 | 2932 | 12 | 3410 | 0 | -466 | 250
20 | ПС 35/6 кВ «Чешка» |  | 1х1600+1х2500 (4100) | 2060.8 | 485.76 | 1575.04 | 1248 | 0 | 812.8 | 250
21 | ПС 35/10/6 кВ «САЗ» |  | 2х2500 (5000) | 3220 | 2000 | 1220 | 1254.1 | 0 | 1965.9 | 250
22 | ПС 35/10 кВ «Луч» |  | 2х6300 (12600) | 8114.4 | 150 | 7964.4 | 297 | 0 | 7817.4 | 250
23 | ПС 35/6 кВ «Макорти» |  | 2500 | 2300 | 648 | 1652 | 476 | 0 | 1824 | 250
24 | ПС 35/6 кВ «№ 14» |  | 1х1800+1х2500 (4300) | 2318.4 | 220 | 2098.4 | 1924 | 0 | 394.4 | 250
25 | ПС 35/6 кВ «НГМЗ» «Молзавод» |  | 2500 | 2300 | 2270 | 30 | 0 | 0 | 2300 | 250
26 | ПС 35/10 кВ «Сільстрой» |  | 2х10000 (20000) | 12880 | 2250 | 10630 | 7304.05 | 42 | 8555.1846 | 250
27 | ПС 35/6 кВ «Палмаш» |  | 2х10000 (20000) | 12880 | 400 | 12480 | 200 | 0 | 15701.2346 | 250
28 | ПС 35/10 кВ «Сонячна- 2» |  | 2х2500 (5000) | 3220 | 91 | 3129 | 1030 | 0 | 2190 | 250
29 | ПС 35/6 кВ «Рахманово» |  | 2х4000(8000) | 5152 | 1490 | 3662 | 2000 | 0 | 3152 | 250
30 | ПС 35/6 кВ «СЗ» |  | 2х4000 (8000) | 5152 | 810 | 4342 | 8566.2 | 100 | -3514.2 | ---
31 | ПС 35/6 кВ «НВ-СЗ» |  | 1000 | 920 | 300 | 620 | 800 | 0 | 120 | 250