## Заг. опис робіт
Додаток №3
5. Загальний опис робіт
№ з/п | Цільові програми | Всього на 2012 - 2016 рр. (з ПДВ) |  | Схвалено НКРЕКП | [5 empty] | Зміни, що пропонуються |  | Різниця
|  |  |  | 2017 |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  | збільшення на
|  | тис.грн (з ПДВ) | % | тис.грн (без ПДВ) | % | тис.грн (з ПДВ) | тис.грн (з ПДВ) | тис.грн (з ПДВ) | тис.грн (з ПДВ) | тис.грн (без ПДВ) | % | тис.грн (без ПДВ) | %
І | Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання | 167325.1135 | 83.95% | 17028.122 | 72.73% | 35730 | 35472 | 35658 | 35704 | 19111.4592 | 72.97% | 2083.3373 | 12.23%
ІІ | Заходи зі зниження та/або недопущення понаднормативних витрат електроенергії | 18438.7337 | 9.251% | 3511.5648 | 15% | 3770 | 3737 | 3828 | 3905 | 3933.0648 | 15.02% | 421.5 | 12%
III | Впровадження та розвиток АСДТК | 2426 | 1.217% | 822.4788 | 3.513% | 605 | 605 | 606 | 610 | 822.4788 | 3.14% | 0 | 0%
IV | Впровадження та розвиток інформаційних технологій | 3237.4822 | 1.624% | 598 | 2.554% | 637 | 665 | 626 | 621 | 880.8874 | 3.363% | 282.8874 | 47.31%
V | Впровадження та розвиток систем зв'язку і телекомунікацій | 920 | 0.4616% | 24 | 0.1025% | 219 | 228 | 229 | 220 | 24 | 0.09163% | 0 | 0%
VI | Модернізація та закупівля транспортних засобів | 478.86 | 0.2403% | 1110.96 | 4.745% | 2595 | 2577 | 2594 | 2600 | 1101.0167 | 4.204% | -9.9433 | -0.895%
VII | Інше | 6482.18 | 3.252% | 318.875 | 1.362% | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 318.875 | 1.217% | 0 | 0%
| Усього | 199308.3693 | 100% | 23414.0005 | 100% | 44856 | 44634 | 44941 | 45110 | 26191.7819 | 100% | 2777.7814 | 11.86%
| Генеральний директор - Голова Правління | [5 empty] | Ф.С. Іващук |  |  | М.В. Корса
"____" ______08______ 2017року
М. П.

## Внесення змін
Зміни до інвестиційної програми ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" на 2017 рік
№ з/п | Найменування заходів інвестиційної програми | Одиниця виміру | Програма, схвалена НКРЕКП |  |  | Пропозиція компанії |  |  | Різниця між пропозицією компанії та програмою, схваленою НКРЕКП |  |  | Відсоток відхилення фактичної вартості одиниці продукції від планової, % | Джерело фінансування | Примітка*
|  |  | Вартість одиниці продукції, тис.грн (без ПДВ) | кількість | Усього, тис.грн (без ПДВ) | Вартість одиниці продукції, тис.грн (без ПДВ) | кількість | Усього, тис.грн (без ПДВ) | Вартість одиниці продукції, тис.грн (без ПДВ) | кількість | Усього, тис.грн (без ПДВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=7-4 | 11=8-5 | 12=9-6 | 13=10/4*100% | 14 | 15
1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання
І.1 | Розвиток, модернізація та будівництво електричних мереж, у т.ч: |  |  |  | 14408.691 |  |  | 14408.691 |  |  | 0 |  | власні кошти
І.1 | Технічне переоснащення |  |  |  | 14408.691 |  |  | 14408.691 |  |  | 0
І.1.1 | Технічне переоснащення підстанції ПС "№5" м. Кривий Ріг | од. | 13114.775 | 1 | 13114.775 | 13114.775 | 1 | 13114.775 | 0 | 0 | 0 | 0
І.1.1.2 | Технічне переоснащення підстанцій ТП 6(10)/0,4 кВ | од. | 49.766 | 26 | 1293.916 | 49.766 | 26 | 1293.916 | 0 | 0 | 0 | 0
І.1.1.2.1 | ЗТП-390 КрРЕМ | од. | 49.766 | 1 | 49.766 | 49.766 | 1 | 49.766 | 0 | 0 | 0 | 0
І.1.1.2.2 | ЗТП-298 ЖвРЕМ | од. | 49.766 | 1 | 49.766 | 49.766 | 1 | 49.766 | 0 | 0 | 0 | 0
І.1.1.2.3 | ЗТП-421 ЖвРЕМ | од. | 49.766 | 1 | 49.766 | 49.766 | 1 | 49.766 | 0 | 0 | 0 | 0
І.1.1.2.4 | ЗТП-512 ЖвРЕМ | од. | 49.766 | 1 | 49.766 | 49.766 | 1 | 49.766 | 0 | 0 | 0 | 0
І.1.1.2.5 | ЗТП-520 ЖвРЕМ | од. | 49.766 | 1 | 49.766 | 49.766 | 1 | 49.766 | 0 | 0 | 0 | 0
І.1.1.2.6 | ЗТП-621 ЖвРЕМ | од. | 49.766 | 1 | 49.766 | 49.766 | 1 | 49.766 | 0 | 0 | 0 | 0
І.1.1.2.7 | ЗТП-169 АпРЕМ | од. | 49.766 | 1 | 49.766 | 49.766 | 1 | 49.766 | 0 | 0 | 0 | 0
І.1.1.2.8 | ЗТП-71 АпРЕМ | од. | 49.766 | 1 | 49.766 | 49.766 | 1 | 49.766 | 0 | 0 | 0 | 0
І.1.1.2.9 | ЗТП-442 АпРЕМ | од. | 49.766 | 1 | 49.766 | 49.766 | 1 | 49.766 | 0 | 0 | 0 | 0
І.1.1.2.10 | ЗТП-441 АпРЕМ | од. | 49.766 | 1 | 49.766 | 49.766 | 1 | 49.766 | 0 | 0 | 0 | 0
І.1.1.2.11 | ЗТП-138 АпРЕМ | од. | 49.766 | 1 | 49.766 | 49.766 | 1 | 49.766 | 0 | 0 | 0 | 0
І.1.1.2.12 | ЗТП-617 АпРЕМ | од. | 49.766 | 1 | 49.766 | 49.766 | 1 | 49.766 | 0 | 0 | 0 | 0
І.1.1.2.13 | ЗТП-556 АпРЕМ | од. | 49.766 | 1 | 49.766 | 49.766 | 1 | 49.766 | 0 | 0 | 0 | 0
І.1.1.2.14 | ЗТП-380 АпРЕМ | од. | 49.766 | 1 | 49.766 | 49.766 | 1 | 49.766 | 0 | 0 | 0 | 0
І.1.1.2.15 | ЗТП-198 АпРЕМ | од. | 49.766 | 1 | 49.766 | 49.766 | 1 | 49.766 | 0 | 0 | 0 | 0
І.1.1.2.16 | ЗТП-603 АпРЕМ | од. | 49.766 | 1 | 49.766 | 49.766 | 1 | 49.766 | 0 | 0 | 0 | 0
І.1.1.2.17 | ЗТП-596 АпРЕМ | од. | 49.766 | 1 | 49.766 | 49.766 | 1 | 49.766 | 0 | 0 | 0 | 0
І.1.1.2.18 | ЗТП-556 КрРЕМ | од. | 49.766 | 1 | 49.766 | 49.766 | 1 | 49.766 | 0 | 0 | 0 | 0
І.1.1.2.19 | ЗТП-680 КрРЕМ | од. | 49.766 | 1 | 49.766 | 49.766 | 1 | 49.766 | 0 | 0 | 0 | 0
І.1.1.2.20 | ЗТП-165 КрРЕМ | од. | 49.766 | 1 | 49.766 | 49.766 | 1 | 49.766 | 0 | 0 | 0 | 0
І.1.1.2.21 | ЗТП-269 КрРЕМ | од. | 49.766 | 1 | 49.766 | 49.766 | 1 | 49.766 | 0 | 0 | 0 | 0
І.1.1.2.22 | ЗТП-692 КрРЕМ | од. | 49.766 | 1 | 49.766 | 49.766 | 1 | 49.766 | 0 | 0 | 0 | 0
І.1.1.2.23 | ЗТП-673 КрРЕМ | од. | 49.766 | 1 | 49.766 | 49.766 | 1 | 49.766 | 0 | 0 | 0 | 0
І.1.1.2.24 | ЗТП-295 КрРЕМ | од. | 49.766 | 1 | 49.766 | 49.766 | 1 | 49.766 | 0 | 0 | 0 | 0
І.1.1.2.25 | ЗТП-3 КрРЕМ | од. | 49.766 | 1 | 49.766 | 49.766 | 1 | 49.766 | 0 | 0 | 0 | 0
І.1.1.2.26 | ЗТП-381 КрРЕМ | од. | 49.766 | 1 | 49.766 | 49.766 | 1 | 49.766 | 0 | 0 | 0 | 0
І .2 | Інше |  |  |  | 2619.431 |  |  | 4702.7683 |  |  | 2083.3373
І .2.1 | Проектні роботи |  |  |  | 2619.431 |  |  | 4702.7683 |  |  | 2083.3373
І .2.1.1 | Розробка ТЕО "Реконструкція електричних мереж ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" з реконфігурацією мережі зі зміною класу напруги 6 кВ на 20 кВ в м. Вільногірськ | од. | 662.67 | 1 | 662.67 | 662.67 | 1 | 662.67 | 0 | 0 | 0 | 0
І .2.1.2 | Розробка ТЕО "Реконструкція підстанції "Пролісок" з реконфігурацією мережі зі зміною класу напруги 6/10 кВ на 20 кВ" | од. | 791.931 | 1 | 791.931 | 791.931 | 1 | 791.931 | 0 | 0 | 0 | 0
І .2.1.3 | Актуалізація схеми перспективного розвитку електричних мереж ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" з техніко-економічною оцінкою реконфігурації окремих енерговузлів на напругу 20 кВ на період 2017-2021роки з перспективою до 2027 р. | од. | 1164.83 | 1 | 1164.83 | 1164.83 | 1 | 1164.83 | 0 | 0 | 0 | 0
І .2.1.4 | Розробка проектної документації "Реконструкція електричних мереж ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" з реконфігурацією мережі зі зміною класу напруги 6 кВ на 20 кВ в м. Вільногірськ | од. |  |  |  | 2083.3373 | 1 | 2083.3373 | 2083.3373 | 1 | 2083.3373
Усього по розділу 1: |  |  |  |  | 17028.122 |  |  | 19111.4592 |  |  | 2083.3373
2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії
ІІ.1 | Покращення обліку електроенергії, у т.ч.: |  |  |  | 149.3878 |  |  | 149.3878 |  |  | 0 |  | власні кошти
IІ.1.1 | Впровадження комерційного обліку електроенергії |  |  |  | 149.3878 |  |  | 149.3878 |  |  | 0
IІ.1.1.1 | Улаштування вводів в будинки з застосуванням СІП, у т.ч.: |  |  |  | 149.3878 |  |  | 149.3878 |  |  | 0
IІ.1.1.1.1 | Однофазні (без лічильника) | шт. | 1.4504 | 103 | 149.3878 | 1.4504 | 103 | 149.3878 | 0 | 0 | 0 | 0%
ІІ.2 | Інше, у т.ч.: |  |  |  | 3362.177 |  |  | 3362.177 |  |  | 0
IІ.2.1 | Модернізація АСКОЕ |  |  |  | 3362.177 |  |  | 3362.177 |  |  | 0
ІІ.2.1.1 | Створення АСКОЕ побутових споживачів |  |  |  | 2889.497 |  |  | 2889.497 |  |  | 0
ІІ.2.1.1.1 | Контролер збору КС-02-08 | од. | 10.73 | 1 | 10.73 | 10.73 | 1 | 10.73 | 0 | 0 | 0 | 0%
ІІ.2.1.1.2 | Шафа для КДЕ (1 секц.) | од. | 0.15 | 1 | 0.15 | 0.15 | 1 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0%
ІІ.2.1.1.3 | Комутаційний контролер типу КК 01-10 або аналог | од. | 2.5 | 2 | 5 | 2.5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0%
ІІ.2.1.1.4 | Шафа АСКОЕ (2-х секційна) | од. | 19 | 7 | 133 | 19 | 7 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0%
ІІ.2.1.1.5 | Автомат 2-полюсний | од. | 0.117 | 1 | 0.117 | 0.117 | 1 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 0%
ІІ.2.1.1.6 | Лічильник однофазний типу НІК2104 або аналог | од. | 1.5 | 1827 | 2740.5 | 1.5 | 1827 | 2740.5 | 0 | 0 | 0 | 0%
IІ.2.2 | Розширення системи АСКОЕ |  |  |  | 472.68 |  |  | 472.68
IІ.2.2.1 | Модем iRZ ATM2-485 (Компл ант, шнур пит) | од. | 4.2 | 96 | 403.2 | 4.2 | 96 | 403.2 | 0 | 0 | 0 | 0%
IІ.2.2.2 | Цифровий комутирующий таймер | од. | 1.5 | 22 | 33 | 1.5 | 22 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0%
IІ.2.2.3 | Блок живлення DR-15-12 | од. | 0.38 | 96 | 36.48 | 0.38 | 96 | 36.48 | 0 | 0 | 0 | 0%
IІ.2.2.4 | Лічильника типу EPQS | од. |  |  |  | 7.63 | 50 | 381.5 | 7.63 | 50 | 381.5
IІ.2.2.5 | Шафи ЛУЗОД | од. |  |  |  | 20 | 2 | 40 | 20 | 2 | 40
Усього по розділу 2: |  |  |  |  | 3511.5648 |  |  | 3933.0648 |  |  | 421.5
3. Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК)
ІІІ.1.1 | Впровадження комплексy АСДTK (на ОДГ, ЦРП-3) | од. | 1121.59 | 0.73332 | 822.4788 | 1121.59 | 0.73332 | 822.4788 | 0 | 0 | 0 | 0
Усього по розділу 3: |  |  |  |  | 822.4788 |  |  | 822.4788 |  |  | 0
4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій
ІV.1 | Модернізація існуючих та закупівля нових засобів комп'ютеризації, у т.ч.: |  |  |  | 252 |  |  | 268.06 |  |  | 16.06
IV.1.1 | Закупівля нових робочих станцій: |  |  |  | 48 |  |  | 64.06 |  |  | 16.06
IV.1.1.1 | Ноутбук | шт. | 12 | 4 | 48 | 12 | 4 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
IV.1.1.2 | Персональний комп'ютер |  |  |  |  | 16.06 | 1 | 16.06 | 16.06 | 1 | 16.06
IV.1.2 | Закупівля нового мережного обладнання |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
IV.1.4 | Інші засоби комп'ютеризації |  |  |  | 204 |  |  | 204 |  |  | 0
IV.1.4.1 | МФУ А4 | шт | 8 | 3 | 24 | 8 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
IV.1.4.2 | ДБЖ тип 1 | шт | 60 | 3 | 180 | 60 | 3 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0
ІV.2 | Закупівля програмного забезпечення, у т.ч.: |  |  |  | 346 |  |  | 298.6374 |  | 0 | -47.3626
IV.2.1 | Microsoft Enterprise Agreement | шт | 346 | 1 | 346 | 298.6374 | 1 | 298.6374 | -47.3626 | 0 | -47.3626 | -0.13689
IV.2.2 | Впровадження електронного документообігу | [5 empty] | 1 | 314.19 | 0 | 1 | 314.19
Усього по розділу 4: |  |  |  |  | 598 |  |  | 880.8874 |  |  | 282.8874
5. Впровадження та розвиток систем зв'язку
V.1. | Системи зв'язку та телекомунікації, у т.ч.:
V.1.1 | телефон тип 2 | шт | 3 | 8 | 24 | 3 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
Усього по розділу 5: |  |  |  |  | 24 |  |  | 24 |  |  | 0
6. Модернізація та закупівля колісної техніки
VІ.1 | Renault LODGY | од. | 377.2 | 1 | 377.2 | 377.2 | 1 | 377.2 | 0 | 0 | 0 | 0
VІ.2 | Renault DOKKЕR | од. | 348.1 | 1 | 348.1 | 348.1 | 1 | 348.1 | 0 | 0 | 0 | 0
VІ.3 | Renault LOGAN | од. | 293.5 | 1 | 293.5 | 293.5 | 1 | 293.5 | 0 | 0 | 0 | 0
VІ.4 | Модернізація колісної техніки | од. | 11.52 | 8 | 92.16 | 10.2771 | 8 | 82.2167 | -1.2429 | 0 | -9.9433 | -0.10789
Усього по розділу 6: |  |  |  |  | 1110.96 |  |  | 1101.0167 |  |  | -9.9433
7. Інше
VІІ.2. | Обладнання, що не вимагає монтажу |  |  |  | 318.875 |  |  | 318.875 |  |  | 0
VІІ.1.1 | Зразковий лічильник ZERA MT-10 | од. | 250 | 1 | 250 | 250 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0
VІІ.1.2 | Компресор поршневий з ременевим приводом типу FINI 114-270 F 5.5 (380 V) | од. | 31 | 1 | 31 | 31 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
VІІ.1.3 | Комірка кулонометрична рідинна з фільтром до приладу Фішера «Експерт-007 М» | од. | 12.5 | 1 | 12.5 | 12.5 | 1 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0
VІІ.1.4 | Генератор зварювальний типу AGT WAGT 220 DC KSB або аналог | од. | 25.375 | 1 | 25.375 | 25.375 | 1 | 25.375 | 0 | 0 | 0 | 0
Усього по розділу 7: |  |  |  |  | 318.875 |  |  | 318.875 |  |  | 0
Усього по програмі: |  |  |  |  | 23414.0005 |  |  | 26191.7819 |  |  | 2777.7814
* У графі "Примітка" вказується додаткова інформація щодо запропонованних змін, зокрема, зміна графіку виконання, вказання граничного рівня цін тощо.
| Генеральний директор - Голова Правління | [6 empty] | М.В. Корса
| "____" _______08_____ 2017 року |  |  | М. П.